## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在广东省药品电子交易平台采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加咨询遴选会议。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 免洗手消毒凝胶 | 手术外科洗手 | 1、快速杀菌，至少持续4小时抑菌，满足手术外科洗手标准 | 1、具备医疗器械注册证 | 替换
[5 empty] | 2、免洗速干，手感清爽不粘腻，无异味 | 2、在采购平台挂网
3、启用后使用有效期不少于60天
4、微生物学指标：铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、乙型溶血性链球菌不得检出，霉菌和酵母菌、菌落总数不大于20cfu