湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：儿科

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 背心式振动排痰机 （儿童型自动） |
| 预算单价（万元） | 4 | 数量(件/套) | 1套 | 预算总金额（万元） | 4 |
| **主要功能要求：** 1. 主机产生压缩空气，通过导气管向充气背心反复充、放气，产生胸腔振荡，使气道表面的黏液和代谢物松驰和液化、变小，从支气管移动到主气管，以利痰液排出。
2. 液晶屏显示，触摸按键，具有手动、自定义两种模式可选，频率、压力随时可调。
3. 具有适合不同年龄儿童（2.5KG-50KG体重）使用的可拆卸单层背心。
4. 背心外套、内衬布和充气气囊可拆卸、清洗、消毒。
5. 机器正常工作状态下，噪音≤65db。
 |
| **配置清单：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数 量** | **单位** |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 使用说明书 | 1 | 本 |
| 3 | 快速操作指南 | 1 | 份 |
| 4 | 电源线 | 1 | 根 |
| 5 | 可拆卸单层背心+束带（2.5-5Kg) | 1 | 套 |
| 6 | 可拆卸单层背心+束带（5-20Kg) | 1 | 套 |
| 7 | 可拆卸单层背心+束带（25-30Kg) | 1 | 套 |
| 8 | 可拆卸单层背心+束带（35-50Kg) | 1 | 卷 |
| 9 | 治疗台车 | 1 | 台 |
|  |  |  |  |

 |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**