湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：儿科

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 背心式振动排痰机 （儿童型自动） | | | | |
| 预算单价  （万元） | 4 | 数量  (件/套) | 1套 | 预算总金额  （万元） | 4 |
| **主要功能要求：**   1. 主机产生压缩空气，通过导气管向充气背心反复充、放气，产生胸腔振荡，使气道表面的黏液和代谢物松驰和液化、变小，从支气管移动到主气管，以利痰液排出。 2. 液晶屏显示，触摸按键，具有手动、自定义两种模式可选，频率、压力随时可调。 3. 具有适合不同年龄儿童（2.5KG-50KG体重）使用的可拆卸单层背心。 4. 背心外套、内衬布和充气气囊可拆卸、清洗、消毒。 5. 机器正常工作状态下，噪音≤65db。 | | | | | |
| **配置清单：**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **设备名称** | **数 量** | **单位** | | 1 | 主机 | 1 | 台 | | 2 | 使用说明书 | 1 | 本 | | 3 | 快速操作指南 | 1 | 份 | | 4 | 电源线 | 1 | 根 | | 5 | 可拆卸单层背心+束带（2.5-5Kg) | 1 | 套 | | 6 | 可拆卸单层背心+束带（5-20Kg) | 1 | 套 | | 7 | 可拆卸单层背心+束带（25-30Kg) | 1 | 套 | | 8 | 可拆卸单层背心+束带（35-50Kg) | 1 | 卷 | | 9 | 治疗台车 | 1 | 台 | |  |  |  |  | | | | | | |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**