湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 内一科（介入科）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 抢救床（电动） |
| 预算单价（万元） | 2 | 数量(件/套) | 7张 | 预算总金额（万元） | 14 |
| **主要功能要求：** 主机具有：1、背部升降75°±5° 2、腿部升降45°±5° 3、背腿联动 4、整体升降500mm-760mm 5、CPR手动复位 |
| **配置清单：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编码 | 产品名称 | 数量 |
| 1 | ABS护栏 | 4片 |
| 2 | 输液架 | 1支 |
| 3 | 床垫 | 1张 |
| 4 | 手控器 | 1个 |
| 5 | 床头尾板 | 1对 |
| 6 | 脚轮 | 4个 |
| 7 | 电机马达 | 3组 |
| 8 | 电池 | 1组 |

 |

**（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）**