湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 耳鼻喉科

| 项目名称 | 鼻科手术器械套 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 13.5 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 13.5 |
| 主要功能要求： 满足鼻科手术的专科需要 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 0 °内镜，4 mm; 1; 根. 剥离子，20 cm，双端; 1; 把. 剥离子，20 cm，双头，一端半尖，一端钝头; 1; 把. 镰状刀; 1; 把. 窦腔刮匙; 1; 把. 触诊探针; 1; 把. 咬切钳; 1; 把. 咬钳，45 °; 1; 把. 鼻钳; 1; 把. 鼻钳 45 °; 1; 把. 反咬钳; 1; 把. 吸引管，9Fr; 1; 个. 窦腔吸引管; 1; 个. 咬骨钳; 1; 把. 环切钳; 1; 把. 弯剪; 1; 把. 上颌窦抓钳°; 1; 把. 鼻剪，直角; 1; 把. 器械消毒盒; 1; 个. 鼻内镜消毒盒; 1; 个. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）