湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：

| 项目名称 | 单通道注射泵 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.55 | 数量 (件/套) | 2台 | 预算总金额 （万元） | 1.1 |
| 主要功能要求： - 自动识别注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml - 具备速度模式、时间模式、剂量模式、药物模式、序列模式等5种注射模式 - 在线滴定功能：可在安全不中断注射中改变注射速率 - 体积小便携 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 单道注射泵主机; 1; 台. 2; 使用说明书（内含保修卡）; 1; 本. 3; 电源线; 1; 根. 4; 产品合格证; 1; 张. 5; 装箱单; 1; 张. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）