湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：康复科

| 项目名称 | 全胸震荡排痰系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 6.98 | 数量 (件/套) | 1台 | 预算总金额 （万元） | 6.98 |
| 主要功能要求： - 治疗模式：具有常规模式、梯度模式、循环模式和自定义模式。 - 2、雾化功能：可以调节雾化等级，1级～5级可调。 - 3、吸痰功能：具备负压吸痰功能。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 设备名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 电源线; 1; 条. 排痰背心连接管; 2; 个. 成人雾化器面罩; 1; 套. 过滤棉; 1; 包. 一次性使用连接管; 10; 支. 一次性口腔使用吸痰医用管; 10; 套. 手持控制器; 1; 个. 脚踏开关; 1; 个. 排痰背心; 1; 个. |