湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：康复科

| 项目名称 | 肌电生物反馈刺激仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 3.8 | 数量 (件/套) | 1台 | 预算总金额 （万元） | 3.8 |
| 主要功能要求： 1、在刺激仪的输入端叠加一组幅值为100μV(峰-谷值)的工频正弦信号时，反馈指示不应改变。 2、刺激仪有50Hz限波滤波器，衰减后幅值不大于5μV（峰-谷值）。 3、示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 设备名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 电脑; 1; 台. 电源适配器; 1; 个. 电极线; 2; 条. 电极片; 10; 包. 使用说明书; 1; 份. 合格证; 1; 份. 保修卡; 1; 份. |