湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：康复科

| 项目名称 | 薰蒸治疗机 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 4.98 | 数量 (件/套) | 1台 | 预算总金额 （万元） | 4.98 |
| 主要功能要求： 1、双锅双控双喷头，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。 - 2、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。 3、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 设备名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 量水杯; 1; 个. 熏蒸罩; 2; 个. 药袋; 1; 包. 吸水绑带; 4; 条. 硅橡胶管; 1; 个. 密封圈; 1; 台. 存水桶; 1; 个. |