湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：康复科

| 项目名称 | 超声波治疗仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 2.68 | 数量 (件/套) | 1台 | 预算总金额 （万元） | 2.68 |
| 主要功能要求： 1、输出通道：单路输出。 2、输出模式：四种，连续、断续1、断续2、断续3。 - 3、有效辐射面积：4cm²。 - 4、具有超温保护功能。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 设备名称; 数量; 单位. 主机; 1; 台. 手柄托; 1; 个. 电源线; 1; 根. 耦合剂; 1; 瓶. 治疗探头; 1; 套. |