湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室：

| 项目名称 | 高频电灼仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 0.94 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 0.94 |
| 主要功能要求： - 痔疮射频消融系统主机发射超高频频率，能量范围精准可控，减少伤及痔核周边组织。 - 将耗材消融电极针直接插入痔体内，病灶局部组织温度较低也能达到治疗效果。 - 液晶面板显示功能全面。 - 主机可连接专用痔疮消融电极及肛瘘专用消融电极，一台主机可开展痔瘘多用途肛周常见疾病治疗。 - 外形小巧、便于移动，具备便于操控的手术专用脚踏开关。 - 维保时间达到5年。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 序号; 设备名称; 数 量; 单位. 1; 主机; 1; 台. 2; 脚踏; 1; 个. 3; 电源线; 1; 条. 4; 保险丝; 2; 条. 5; 说明书; 1; 份. 6; 合格证; 1; 份. 7; 保修卡; 1; 份. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）