正本/副本

湛江市第一中医医院采购需求及询价会

（编号：      ）

需求调研报名资料

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、报名表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八、用户名单	12

九 售后承诺	13

十 产品报价单	14

# 一、报名表

报名表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院 采购需求及询价调研公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 |  |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 肩关节牵引架功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：肩关节牵引架 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 三点定位牵引，满足手术多角度要求。 |  |
| 1.2 | 棉制袖套。 |  |
| 1.3 | 轴向牵开关节间隙。 |  |
| 1.4 | 侧卧位体位中手臂及肩关节角度的任意调整。 |  |
| 1.5 | 可选配移动式放置架。 |  |
| 1.6 | 可采用侧卧位或沙滩椅位。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称及价格 |  |
| ... |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 不锈钢架一副 |  |
| 3.2 | 手术床边轨夹一个 |  |
| 3.3 | 弹力袖一副套 |  |
| 3.4 | 砝码三个 |  |
| 3.5 | 推车一台 |  |
| 3.6 | 证件（含说明书，合格证等）一套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（90）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥（1）年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| ..... |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 无 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| ... |  |  |  |

# 腕关节牵引系统功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：腕关节牵引系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 三点定位牵引，满足手术多角度要求。 |  |
| 1.2 | 棉制袖套。 |  |
| 1.3 | 轴向牵开关节间隙。 |  |
| 1.4 | 侧卧位体位中手臂及肩关节角度的任意调整。 |  |
| 1.5 | 可选配移动式放置架。 |  |
| 1.6 | 可采用侧卧位或沙滩椅位。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称及价格 |  |
| ... | 无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 不锈钢架一副 |  |
| 3.2 | 手术床边轨夹一个 |  |
| 3.3 | 弹力袖一副套 |  |
| 3.4 | 砝码三个 |  |
| 3.5 | 推车一台 |  |
| 3.6 | 证件（含说明书，合格证等）一套 |  |
| 3.7 | 腕关节牵引装置（含5个牵引指套） |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（90）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥（1）年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| ..... |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 无 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| ... |  |  |  |

# 4.0mm关节镜鞘+镜子系统功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：4.0mm关节镜鞘+镜子系统 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 直径4 mm，长度 152.5mm，30度视角 |  |
| 1.2 | 高清关节镜，标有HD标志 |  |
| 1.3 | 超广角（视场角≥105°）不失真、高透亮度、高效率光传导 |  |
| 1.4 | 宝石镜面，激光焊接 |  |
| 1.5 | 可高温高压灭菌 |  |
| 1.6 | 快速锁定工作鞘管 |  |
| 1.7 | 高流量进出水阀，鞘管前端窗孔设计 |  |
| 1.8 | 穿刺锥 |  |
| 1.9 | 用于关节手术内镜下手术操作 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称及价格 |  |
| ... | 无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 4mm 30度关节镜（HD）一根 |  |
| 3.2 | 4mm关节镜双阀镜鞘一个 |  |
| 3.3 | 4mm钝头穿刺锥一个 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（90）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥（1）年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| ..... |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 无 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| ... |  |  |  |

# 2.7mm关节镜鞘+镜子系统功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：关节镜鞘+镜子（2.7mm 须适配现有关节镜系统） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 直径2.7mm，长度72mm, 30度视角 |  |
| 1.2 | 高清关节镜，标有HD标志 |  |
| 1.3 | 超广角（视场角≥105°）不失真、高透亮度、高效率光传导 |  |
| 1.4 | 宝石镜面，激光焊接 |  |
| 1.5 | 可高温高压灭菌 |  |
| 1.6 | 快速锁定工作鞘管 |  |
| 1.7 | 高流量进出水阀，鞘管前端窗孔设计 |  |
| 1.8 | 穿刺锥 |  |
| 1.9 | 用于关节手术内镜下手术操作 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称及价格 |  |
| ... | 无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 2.7mm 30度关节镜（HD）一根 |  |
| 3.2 | 2.7mm关节镜双阀镜鞘一个 |  |
| 3.3 | 2.7mm钝头穿刺锥一个 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（90）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥（1）年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| ..... |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 无 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| ... |  |  |  |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八  用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

九 售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：