## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 19664.77
2 | 措施合计 | 2169.04
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 1938.55
2.2 | 其他措施费 | 230.49
3 | 其他项目 | 541.95 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 541.95
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 22375.76
5 | 增值税销项税额 | 2013.82 |  |  | －
6 | 工程造价 | 24389.58
合计=1+2+3+5 |  | 24,389.58 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 19664.77
1 | 030701003001 | 拆除空调器 | 1.名称:拆除原有挂墙空调器 | 台 |  | 3 | 66.35 |  | 199.05
2 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:空调器安装（利旧，含铜管） 2.规格型号:2匹 3.安装形式:挂墙安装 | 台 |  | 3 | 527.19 |  | 1581.57
3 | 031004003001 | 拆除洗脸盆 | 1.名称:拆除洗脸盆 | 组 |  | 1 | 34.21 |  | 34.21
4 | 030411001001 | 拆除配管 | 1.名称:拆除电线管 2.材质、规格:PVC电线管，DN20 | m |  | 55 | 1.99 |  | 109.45
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质，规格:PVC电线管，DN20 3.敷设方式:暗敷 | m |  | 50.8 | 8.91 |  | 452.63
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘配线 2.规格型号:BV-2.5mm2 3.配线方式:管内配线 | m |  | 550 | 3.04 |  | 1672
7 | 030404034001 | 拆除照明开关 | 1.名称:开关、按钮拆除 | 个 |  | 15 | 3.51 |  | 52.65
8 | 030404035002 | 拆除插座 | 1.名称:拆除插座 | 个 |  | 15 | 5.3 |  | 79.5
9 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:塑料线槽 2.规格:14mm×24mm | m |  | 24.1 | 17.67 |  | 425.85
10 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三插座 2.规格:250V10A 3.安装方式:暗装 | 个 |  | 20 | 29.13 |  | 582.6
11 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:70mm×70mm | m |  | 25 | 14.67 |  | 366.75
12 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽 2.规格:120mm×150mm | m |  | 12 | 27.85 |  | 334.2
13 | 030413002003 | 修补槽 | 1.名称:修补槽 2.规格:70mm×70mm | m |  | 25 | 9.92 |  | 248
14 | 030413002005 | 修补槽 | 1.名称:修补槽 2.规格:120mm×150mm | m |  | 12 | 27.44 |  | 329.28
15 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP6 3.线缆对数:2对 4.配线方式:管内敷设 | m |  | 250 | 5.04 |  | 1260
本页小计 | [8 empty] | 7727.74
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
16 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED扣板式天花灯 2.规格型号:600mm×600mm，40W 3.安装形式:内嵌安装 | 套 |  | 4 | 143.62 |  | 574.48
17 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称:消毒杀菌灯 2.规格型号:40W,长1350mm*240mm,220V50HZ 3.安装形式:吸顶安装 | 套 |  | 3 | 221.38 |  | 664.14
18 | 030801014001 | 拆除铜管 | 1.名称:拆除脱脂医用紫铜管 2.规格:12mm×1.0mm | m |  | 48 | 2.92 |  | 140.16
19 | 030801014002 | 拆除铜管 | 1.名称:拆除脱脂医用紫铜管 2.规格:10mm×1.0mm | m |  | 96 | 2.92 |  | 280.32
20 | 030804010001 | 拆除铜管件 | 1.名称:拆除终端 2.规格:10mm | 个 |  | 21 | 10.37 |  | 217.77
21 | 030804010002 | 氧气终端 | 1.名称:氧气终端 2.规格:德标,10mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 | 个 |  | 7 | 149.57 |  | 1046.99
22 | 030804010003 | 负压终端 | 1.名称:负压终端 2.规格:德标,10mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 | 个 |  | 7 | 149.57 |  | 1046.99
23 | 030804010004 | 空气终端 | 1.名称:空气终端 2.规格:德标,10mm 3.焊接方法:氧乙炔焊 | 个 |  | 7 | 149.57 |  | 1046.99
24 | 030801014003 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:脱脂医用紫铜管 2.规格:12mm×1.0mm | m |  | 48 | 27.22 |  | 1306.56
25 | 030801014004 | 低压铜及铜合金管 | 1.名称:脱脂医用紫铜管 2.规格:10mm×1.0mm | m |  | 96 | 23.68 |  | 2273.28
26 | 031008013001 | 供氧系统安装 | 1.名称:铝合金终端集成带 2.规格:261mm×60mm×1.5mm | m |  | 12 | 257.53 |  | 3090.36
27 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 |  | 7 | 9.37 |  | 65.59
28 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:开关(插座)盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 | 个 |  | 20 | 9.17 |  | 183.4
|  | 措施项目 | [6 empty] | 230.49
29 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
30 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 1.脚手架搭拆费 | 项 |  | 1 | 230.49 |  | 230.49
本页小计 | [8 empty] | 12167.52
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 3 页
合 计 | [8 empty] | 19895.26
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 1938.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 1938.55
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 541.95 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 541.95 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 22375.76 | 9 |  | 2013.82
合 计 | [6 empty] | 2013.82
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 5046.46 | 1.01 |  | 5096.93
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 230.27 | 1 |  | 230.27
3 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.39 | 5.1 |  | 1.97
4 | 02030110 | 密封带3×20 | m | 24.24 | 3.38 |  | 81.93
5 | 02270001 | 棉纱 | kg | 2.6 | 11.47 |  | 29.82
6 | 03011430 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 十套 | 4.16 | 0.43 |  | 1.79
7 | 03013415 | 镀锌螺栓M16×80 | 十套 | 3.06 | 10.32 |  | 31.58
8 | 03013431 | 塑料胀管D6~8 | 十套 | 0.66 | 0.6 |  | 0.4
9 | 03013475 | 金属膨胀螺栓M12 | 十套 | 2.4 | 16 |  | 38.4
10 | 03014281 | 镀锌锁紧螺母DN15×3 | 十套 | 2.06 | 2.94 |  | 6.06
11 | 03014291 | 镀锌锁紧螺母DN20×3 | 十套 | 1.56 | 3.81 |  | 5.93
12 | 03131001 | 砂轮片综合 | 片 | 7.77 | 12.87 |  | 100
13 | 03131071 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 0.14 | 3.04 |  | 0.44
14 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 0.26 | 11.97 |  | 3.16
15 | 03135215 | 银钎焊条φ2.5 | kg | 0.42 | 333.3 |  | 139.99
16 | 03136121 | 铜焊丝综合 | kg | 0.19 | 59.83 |  | 11.2
17 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.06 | 47.01 |  | 2.59
18 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.88 | 52.47 |  | 46.17
19 | 03139071 | 冲击钻头φ6~8 | 个 | 0.04 | 2.76 |  | 0.12
20 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.51 | 0.43 |  | 0.22
21 | 03139481 | 钻头 | kg | 1.45 | 8 |  | 11.57
22 | 03210447 | 塑料胀塞φ6~9 | 套 | 187.2 | 4 |  | 748.8
23 | 04010015 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t | 0.13 | 345 |  | 46.23
24 | 04030015 | 中砂 | m3 | 0.42 | 179 |  | 74.29
25 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 2.75 | 8.12 |  | 22.33
26 | 14310350 | 硼砂 | kg | 0.29 | 4.2 |  | 1.22
27 | 14330340 | 聚四氟乙烯(液体) | g | 105 | 0.14 |  | 14.7
28 | 14350360 | 酒精 | kg | 1.65 | 7.34 |  | 12.11
29 | 14390070 | 氧气 | m3 | 2.07 | 5.16 |  | 10.67
30 | 14390100 | 乙炔气 | kg | 0.76 | 13.3 |  | 10.13
31 | 14410600 | 胶粘剂 | kg | 0.04 | 1.88 |  | 0.08
32 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.75 | 2.4 |  | 6.6
33 | 28030450 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-105℃-2.5mm2 | m | 0.49 | 1.11 |  | 0.54
34 | 28030480 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2 | m | 12.37 | 1.55 |  | 19.17
单位工程人材机汇总表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 （元） |  | 合价 （元）
35 | 29030070 | 塑料线槽配件线槽断面周长120以内 | 个 | 16.87 | 0.25 |  | 4.22
36 | 29060115 | 镀锌钢管塑料护口DN15~20 | 个 | 46.28 | 0.06 |  | 2.78
37 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 13.08 | 0.48 |  | 6.28
38 | 29090210 | 铜接线端子DT-2.5mm2 | 个 | 7.11 | 1.06 |  | 7.53
39 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 71.19 | 1 |  | 71.19
40 | 01510110@1 | 铝合金终端集成带261mm×60mm×1.5mm | m | 12.12 | 185.17 |  | 2244.26
41 | 17150020@1 | 脱脂医用紫铜管12mm×1.0mm | m | 48 | 19.65 |  | 943.2
42 | 17150020@2 | 脱脂医用紫铜管10mm×1.0mm | m | 96 | 16.11 |  | 1546.56
43 | 18070100@1 | 氧气终端德标,10mm | 个 | 7 | 98 |  | 686
44 | 18070100@2 | 负压终端德标,10mm | 个 | 7 | 98 |  | 686
45 | 18070100@3 | 空气终端德标,10mm | 个 | 7 | 98 |  | 686
46 | 25000001@1 | LED扣板式天花灯600mm×600mm，40W | 套 | 4.04 | 123.85 |  | 500.35
47 | 25000001@2 | 消毒杀菌灯40W,长1350mm*240mm,220V50HZ | 套 | 3.03 | 185.14 |  | 560.97
48 | 26410060@1 | 二三插座250V10A | 个 | 20.4 | 10.4 |  | 212.16
49 | 28030170@1 | 绝缘电线BV-2.5mm2 | m | 605 | 1.55 |  | 937.75
50 | 28030270@1 | 双绞线缆UTP6 | m | 255 | 3.24 |  | 826.2
51 | 29030060@1 | 塑料线槽14mm×24mm | m | 25.31 | 1.9 |  | 48.08
52 | 29060140 | 电气配管PVC,DN20 | m | 55.88 | 1.9 |  | 106.17
53 | 29110390@1 | 接线盒86型 | 个 | 27.54 | 2.1 |  | 57.83
54 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.44 | 232.3 |  | 102.58
55 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 97.72 | 1 |  | 97.72
56 | 99450640 | 检修费 | 元 | 22.82 | 1 |  | 22.82
57 | 99450650 | 维护费 | 元 | 36.67 | 1 |  | 36.67
58 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 0.82 | 1 |  | 0.82
59 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 6.12 | 6.77 |  | 41.42
60 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 23.05 | 0.8 |  | 18.44
61 | 99451300 | 校验费 | 元 | 2.24 | 1 |  | 2.24
|  | 合计 |  |  |  |  | 17263.65