重症医学科购买移动查房推车项目需求

- 一、项目概述

- 在医疗行业高质量发展的背景下，高效、只能的护理设备已成为提升医院服务能力的核心要素。一体式电脑支持余医院系统无缝对接，实现医嘱实时同步，可升降操作台，适配不同身高医护人员的操作需求，重症医学科申请购买移动查房推车3台，预算金额：4.2万。

- 二、总体目标

- 实现护士可在查房车上完成护理评估记录、生命体征录入、执行医嘱确认、护理计划制定等工作，无需频繁返回固定工作站。

- 三、采购清单及技术参数

1、整机尺寸：≥485mm(宽) x 495（深)x1100mm(台面最高离地高度)±10mm（注：该尺寸不含挂架及配件）。

2、整车材质：整车主要材质为塑料、高强度航空铝及不锈钢组成，车体表面抑菌处理，方便清洁，耐受酒精、洗必泰、施康等医院常用消毒剂擦拭消毒。

3、工作台面：台面为ABS抑菌材质，可耐受医院常用消毒剂，符合GB21551国家标准； 工作台面有四面凹型围档，且与把手全闭环一体成型； 工作台面尺寸：>（长)470mm*（宽）466mm; 工作台面可根据使用需求自由升降调节。

4、键盘托：键盘托完全隐藏在台面设备层内，使用时通过键盘托把手拉出即可，不用时推入不占外部空间。

4、脚轮：4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，超静音、防滑、防缠绕脚轮。

5、制动方式：脚踏式制动。

6、显示屏支架：调整角度：水平左旋转≥90°，水平右旋转≥180°，显示屏支架可升降。

7、CPU：不低于6核12线程的桌面级 CPU。

8、内存：不低于8GB。

9、硬盘：固态硬盘不低于512GB。

10、屏幕：≥23.8英寸；分辨率≥1920*1080。

11、无线网络：支持2.4G/5G双 频 网 络，支 持 协 议802. 11a/b/g/n/ac。

12、天线：内置天线设计，无任何外露。

13、主机接口：USB2.0≥2，USB3.0≥1，HDMI≥1，RJ45≥1。

14、操作系统：兼容 Windows10系统及其以上。

15、电池：	采用安全性高的磷酸铁锂材质，循环寿命次数≥2000次，电池嵌入在推车底盘，带有电量指示灯，续航时间≥8小时，充满电时间≤6小时。

16、安全保护：具备过压、过流、欠压、过充、过放功能。

17、医用环境：整车通过GB 9706医用电气设备安全检测。通过YY9706电磁兼容标准检测认证。

18、产品认证：产品整体具有3C认证。

- 四、实施要求：

1、本次项目采购医用查房车的系统须与医院现有HIS（医院信息系统）、MNS（移动护理系统）、EMR（电子病历系PACS统）、LIS（实验室信息系统）、（医学影像存档与传输系统）等系统以及硬件设备无缝对接，其中提供书写护理记录单，查看病历资料，相关护理评估单等功能，达到护士可在查房车上完成护理评估记录、生命体征录入、执行医嘱确认、护理计划制定等工作，无需频繁返回固定工作站，另外根据医院科室需求进行开发修改，相关系统对接接口费用由中标供应商承担。

- 2、项目完成时间：自合同签订之日起90天内,完成所有采购项目的到货、安装、调试；

- 3、实施地点：采购人指定地点；

- 4、培训：负责软、硬件使用培训，若软、硬件有更改需进行重新培训。

- 5、供应商方须按项目需求提供详细的实施方案，包括但不限于管理方案、实施组织、管理办法、进度计划和应急方案等。并承诺在实施过程中进行跟踪和控制，定时总结并汇报实施进度。

- 6、在项目实施过程中，如果合同中的技术指标不能满足采购人实施需求，采购人按实际需求调整技术指标、业务功能等，可提出变更。

- 7、成交供货商保证所提供的货物、服务、设计方案、软件系统等不侵犯第三方的知识产权。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 8、中标人需要将所有投标的产品安装调试完好达到采购人要求的使用需求后，并移交采购人，过程涉及的所有安装、调试、设备对接、网络布线等费用包含在总价中。

- 9、中标方在项目移交前需配合甲方要求完成项目成果移交工作，包括:

- 包括但不仅限于产品质量文件、需求分析文档、设计文档、运维文档、用户手册、试运行报告、项目总结和项目验收报告等。

- 五、服务要求

1、质保期内，供应商需保证7*24小时的服务响应，响应时间不得低于如下标准：接到医院的通知后1小时内必须做出明确的响应和安排；需提供现场服务的， 供应商应在6小时内到达现场（市外24小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应提供解决方案并在48小时内提供备用产品，保证产品能够正常使用。

2、在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务，不得收取额外费用。

- 3、成交供应商需要将所有投标的产品安装调试完好达到采购人要求的使用需求后，并移交采购人，过程涉及的所有安装、调试、对接等费用包含在总价中。

4、未经院方书面同意，中标人不得以任何方式向第三方披露、转认或许可使用本项目有关的技术成果、秘密信息、技术资料等。

- 六、质保要求

质保期自项目交付并终验合格之日起计算，提供软件一年、硬件三年的售后免费质保服务，软件缺陷终生免费修复，硬件如果出现质量问题，中标人应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由中标人负全部责任。