## Sheet1
产品需求汇总
备注：1.申请购置医用耗材，必须可以在药品和医用耗材招采管理系统(广东省)采购，能提供药交ID； 2.不同耗材名称的产品，如耗材功能需求也能满足检查或治疗项目需求，厂家或者代理商也能参加调研咨价。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
1 |  |  | 免疫显色试剂 | 100测试/盒 | 荧光染色技术的原理是染色液中的荧光素与细胞和病原微生物特异性结合发光，使其形态更加突显易于辨识，具有特异性高、敏感性好的特点，同时检测速度快，对外界环境、设备的要求较少，可用于临床的快速检测诊断，应用价值较高。免疫显色试剂中A液的荧光素可以高亲和力地与真菌细胞壁上的β多糖，如几丁质与纤维素等结合，从而标记样品中存在的白色念珠菌等真菌、并在荧光显微镜下可到特定激发光下产生的蓝白色荧光。B液是经典的极灵敏的荧光染料，它可对细胞和病原微生物中的DNA和RMA有高度的分色能力，可标记样品中病原微生物，并在荧光显微镜下可看到特定激发光下产生的黄绿色荧光，从而突出细胞和病原微生物形态，使得操作人易于辨认。在阴道微生态荧光染色检测中，荧光染色技术能够清晰地显示阴道分泌物中的细菌、真菌、滴虫等病原微生物及其形态变化，结合智能检测系统进行检测和分析，从而对阴道微生态进行准确评估。 | 组成;试剂盒由A液和B液组成，A液用于标记检测人体各种标本中是否存在真菌有形成分，荧光染色后在荧光显微镜下观查霉菌呈绿色至蓝色荧光；B液对细胞和病原微生物中的DNA和RNA有高度的分色能力，荧光染色后在荧光显微镜下滴虫、细菌(线索细胞)呈橙红色至黄绿色，游离细胞呈红色、黄绿色或橙红色，细胞结构细胞核呈黄绿色、细胞质呈绿色: | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
质控品性能:染色液(A液):白色念珠菌ATCC10231可发蓝白色荧光于荧光显微镜下可见;显色液(B液);乳酸杆菌ATCC11095可见菌体于荧光显微镜下被激发的清晰黄绿、橙黄荧光;
达用于W-1000荧光生物显微镜
阴道微生态荧光检测:①细菌性阴道病(BV)②外阴阴道假丝酵母菌病(VVC)③阴道毛滴虫病(TV)★④需氧菌性阴道炎(AV)★⑤细胞溶解性阴道病(CV)★⑥混合性阴道炎(2种或2种以上单一性阴炎)★⑦全面评价阴道微生态:(1、菌群密集度 2、菌群多样性 3、优势菌群 4、是否菌群抑制 5、是否菌群增值过度、微生态分析(微生态正常/微生态失衡))★⑧异形细胞:1、中毒白细胞2、基底旁上皮细胞★ 2个评分:1、Nugent 评分 2、AV评分 ⑩其他：线索细胞、白细胞、清洁度
可人工复核及人工采图
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
2 |  |  | 中性粒细胞载脂蛋白 (HNL)检测试剂盒 | 96 人份/盒 | 中性粒细胞载脂蛋白(HNL)，当人外周血中性粒细胞受到刺激而活化时，HNL可由细胞内释放到细胞外。研究表明，HNL含量高低与直接参与炎症反应的活化中性粒细胞的数量相关，当发生急性细菌感染时，血液中HNL含量可在数小时内明显升高， 其在血清中的水平与感染疾病的严重程度呈正相关，而病毒感染时 HNI含量不增高或轻度增高。当患者接受有效治疗后HNL含量则很快下降。因此，检测患者血清中HN含量可辅助以下临床应用: 1.细菌感染或脓毒血症的早期诊断;2.细菌感染与病毒感染的鉴别诊断;3.细菌感染严重程度的判断;4.抗生素疗效监测。 | 1.本试剂盒的检测样品为人血清。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.不能使用样品:(1)有微生物污染的样品;(2)有溶血、脂血、黄疸的样品。
3.采集全血样品需使用符合要求的采血管;
4.样品采集后建议室温放置 2 小时以上再分离血清，以便于 HNL 蛋白充分释放,
5.分离血清时应使用一次性移液管或吸头，以防止交叉污染。
6.(1)分离的血清样品，室温条件下可以储存3小时，2~8℃可以储存 72 小时;(2)如果不能在上述时限内进行检测，应将血清样品储存于-20℃以下;(3)储存后的样品在使用前需用低速涡旋器或多次振荡充分混匀;(4)避免样品反复冻融 3 次以上。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
3 |  |  | 肿瘤标志物质控品2 | 水平 2:2.0mLx1 | 新购买设备，用于全自动化学发光免疫分析仪中的肿瘤标志物质控品用于监控检测过程的准确性和可靠性。通过检测质控品，可判断仪器、试剂等是否正常工作，确保肿瘤标志物检测结果的精准性，及时发现检测系统的误差和问题，保证检测质量。 | 1.可用于肿瘤标志物质控 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.可在 2~8 摄氏度下密闭避光保存，开瓶后有效期不少于 15 天
3.变异系数(CV)不大于 15.0%
4.质控品未无色或浅黄色澄明液体
5.有效期不低于6个月
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
4 |  |  | 肿瘤标志物质控品2 | 水平 3:2.0mLx1 | 新购买设备，用于全自动化学发光免疫分析仪中的肿瘤标志物质控品用于监控检测过程的准确性和可靠性。通过检测质控品，可判断仪器、试剂等是否正常工作，确保肿瘤标志物检测结果的精准性，及时发现检测系统的误差和问题，保证检测质量。 | 1.可用于肿瘤标志物质控 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.可在 2~8 摄氏度下密闭避光保存，开瓶后有效期不少于 15 天
3.变异系数(CV)不大于 15.0%
4.质控品未无色或浅黄色澄明液体
5.有效期不低于6个月
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
5 |  |  | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 质控品1~2: 1.0ml X2 | 新购买设备，用于全自动化学发光免疫分析仪中的肿瘤标志物质控品用于监控检测过程的准确性和可靠性。通过检测质控品，可判断仪器、试剂等是否正常工作，确保肿瘤标志物检测结果的精准性，及时发现检测系统的误差和问题，保证检测质量。 | 1.可用于丙肝抗体质控 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2.可在 2~8 摄氏度下密闭避光保存，开瓶后有效期不少于 15 天
3.变异系数(CV)不大于 15.0%
4.质控品未无色或浅黄色澄明液体
5.有效期不低于6个月
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
6 |  |  | 多项目尿液化学分析控制品(阴性) | 6瓶/盒 | 根据省卫健委通知，互认项目的室内质控必须覆盖正常值和异常值两个区间，故申请购买多项目尿液化学分析控制品(阴性)来进行室内控制。 | 1、用于干化学尿液试条和干化学尿液分析仪的质量控制。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
2、10ml*6 瓶/盒
3、2~10°C，12个月
4.应直立放置以免定标液吸附在瓶盖上
5.产品属于质控品。
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
7 |  |  | 尿液定量生化液体非定值质控品水平1 | 6 x 8ml | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购尿液定量生化液体非定值质控品。 | 一，质控品基质是人源基质 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，是液体质控品
三，质控品涵盖一下项目:钾、钠、氯、钙、镁、磷、葡萄糖、淀粉酶、尿酸、尿素、肌酐、渗透压、皮质醇、绒毛膜促性腺激素、PH、比重、总蛋白、白蛋白、微量白蛋白
四，储存有效期三年以上，开瓶稳定期在2~8度能保存80天以上
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
8 |  |  | 尿液定量生化液体非定值质控品水平2 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购尿液定量生化液体非定值质控品。 | 一，质控品基质是人源基质 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，是液体质控品
三，质控品涵盖一下项目:钾、钠、氯、钙、镁、磷、葡萄糖、淀粉酶、尿酸、尿素、肌酐、渗透压、皮质醇、绒毛膜促性腺激素、PH、比重、总蛋白、白蛋白、微量白蛋白
四，储存有效期三年以上，开瓶稳定期在2~8度能保存80天以上
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
9 |  |  | 特定蛋白液体非定值质控品水平1 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购尿液定量生化液体非定值质控品。 | 一、性状是液体质控品。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、有三个浓度以上。
三、质控品复合项目包含:抗“0”、C-反应蛋白、类风湿因子、免疫球蛋白G、免疫球蛋白E、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、λ轻链、κ轻链、茶碱、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、抗凝血Ⅲ、前白蛋白、白蛋白、α1 酸性糖蛋白、α2 巨球蛋白、铁蛋白、铜蓝蛋白、β2 微球蛋白、α1抗胰蛋白。
四、2-8℃条件下，储存有效期三年以上;开瓶稳定期2~8度保存期超过30天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
10 |  |  | 特定蛋白液体非定值质控品水平2 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特定蛋白液体非定值质控品。 | 一、性状是液体质控品。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、有三个浓度以上。
三、质控品复合项目包含:抗“0”、C-反应蛋白、类风湿因子、免疫球蛋白G、免疫球蛋白E、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、λ轻链、κ轻链、茶碱、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、抗凝血Ⅲ、前白蛋白、白蛋白、α1 酸性糖蛋白、α2 巨球蛋白、铁蛋白、铜蓝蛋白、β2 微球蛋白、α1抗胰蛋白。
四、2-8℃条件下，储存有效期三年以上;开瓶稳定期2~8度保存期超过30天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
11 |  |  | 特定蛋白液体非定值质控品水平3 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特定蛋白液体非定值质控品。 | 一、性状是液体质控品。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、有三个浓度以上。
三、质控品复合项目包含:抗“0”、C-反应蛋白、类风湿因子、免疫球蛋白G、免疫球蛋白E、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、λ轻链、κ轻链、茶碱、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、抗凝血Ⅲ、前白蛋白、白蛋白、α1 酸性糖蛋白、α2 巨球蛋白、铁蛋白、铜蓝蛋白、β2 微球蛋白、α1抗胰蛋白。
四、2-8℃条件下，储存有效期三年以上;开瓶稳定期2~8度保存期超过30天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
12 |  |  | 特殊生化与蛋白非定值质控品水平1 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特殊生化与蛋白非定值质控品。 | 一、浓度有三个浓度可选 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、2~8度储存效期两年半以上
三、质控品需包含以下项目:5-核苷酸酶、B-羟丁酸、腺苷脱氨酶、α-L岩藻糖苷酶抗体、抗环瓜氨酸肽抗体、二氧化碳、胱抑素C、果糖氨、脂联素、甘胆酸、β2-微球蛋白、胰淀粉酶、肌酸激酶同工酶活性、用胆汁酸、脂蛋白(a)、谷胱甘肽还原酶、唾液酸、游离脂肪酸、线粒体天门氨酸氨基转移酶、乳酸脱氢酶同工酶Ⅰ、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
四、开瓶稳定期2.~8度6天以上，-40~-15度28天以上。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
13 |  |  | 特殊生化与蛋白非定值质控品水平2 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特殊生化与蛋白非定值质控品。 | 一、浓度有三个浓度可选 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、2~8度储存效期两年半以上
三、质控品需包含以下项目:5-核苷酸酶、B-羟丁酸、腺苷脱氨酶、α-L岩藻糖苷酶抗体、抗环瓜氨酸肽抗体、二氧化碳、胱抑素C、果糖氨、脂联素、甘胆酸、β2-微球蛋白、胰淀粉酶、肌酸激酶同工酶活性、用胆汁酸、脂蛋白(a)、谷胱甘肽还原酶、唾液酸、游离脂肪酸、线粒体天门氨酸氨基转移酶、乳酸脱氢酶同工酶Ⅰ、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶
四、开瓶稳定期2.~8度6天以上，-40~-15度28天以上。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
14 |  |  | 特殊生化与蛋白非定值质控品水平3 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购特殊生化与蛋白非定值质控品。 | 一、性状是液体质控品。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二、有三个浓度以上。
三、质控品复合项目包含:抗“0”、C-反应蛋白、类风湿因子、免疫球蛋白G、免疫球蛋白E、免疫球蛋白A、免疫球蛋白M、补体C3、补体C4、λ轻链、κ轻链、茶碱、视黄醇结合蛋白、转铁蛋白、触珠蛋白、抗凝血Ⅲ、前白蛋白、白蛋白、α1 酸性糖蛋白、α2 巨球蛋白、铁蛋白、铜蓝蛋白、β2 微球蛋白、α1抗胰蛋白。
四、2-8℃条件下，储存有效期三年以上;开瓶稳定期2~8度保存期超过30天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
15 |  |  | 心肌标志物非定值质控品水平1 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购心肌标志物非定值质控品。 | 一，浓度有三个水平可选。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，质控品需包含以下项目:肌酸激酶-MB(活性),肌红蛋白,肌钙蛋白,型利钠肽,N-末端脑钠肽前体,同型半胱氨酸,心型脂肪酸结合蛋白,超敏C反应蛋白,肌酸激酶-MB质量
三，2~8度储存有效期超过2年半
四，开瓶后2~8度稳定期不少于5天，-45~-15度稳定期不少于25天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
16 |  |  | 心肌标志物非定值质控品水平2 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购心肌标志物非定值质控品。 | 一，浓度有三个水平可选。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，质控品需包含以下项目:肌酸激酶-MB(活性),肌红蛋白,肌钙蛋白,型利钠肽,N-末端脑钠肽前体,同型半胱氨酸,心型脂肪酸结合蛋白,超敏C反应蛋白,肌酸激酶-MB质量
三，2~8度储存有效期超过2年半
四，开瓶后2~8度稳定期不少于5天，-45~-15度稳定期不少于25天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品
序号 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 耗材公告名称 | 规格 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功 能用途需求 | 其他需求 | 备注
17 |  |  | 心肌标志物非定值质控品水平3 |  | 根据省临检中心检验项目互认要求，定量项目须进行质量控制，故申请订购心肌标志物非定值质控品。 | 一，浓度有三个水平可选。 | 1、在采购平台挂网 | 单独报价
二，质控品需包含以下项目:肌酸激酶-MB(活性),肌红蛋白,肌钙蛋白,型利钠肽,N-末端脑钠肽前体,同型半胱氨酸,心型脂肪酸结合蛋白,超敏C反应蛋白,肌酸激酶-MB质量
三，2~8度储存有效期超过2年半
四，开瓶后2~8度稳定期不少于5天，-45~-15度稳定期不少于25天。
五，有质量数据管理软件可以免费提供，质控品基质是人源基质，是独立的第三方质控品