## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 5117.62
2 | 措施合计 | 784.1
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 704.55
2.2 | 其他措施费 | 79.55
3 | 其他项目 | 1084.97 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工 | 888
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 196.97
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 6986.69
5 | 增值税销项税额 | 628.8 |  |  | －
6 | 工程造价 | 7615.49
合计=1+2+3+5 |  | 7,615.49 |  |  | 0.00
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中：暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 5117.62
1 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色摄像机带电动变焦镜头 2.拆除监控设备及其支架 | 台 |  | 1 | 112.91 |  | 112.91
2 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称:彩色摄像机带电动变焦镜头 2.重新安装监控设备及其支架 | 台 |  | 1 | 227.87 |  | 227.87
3 | 031001006001 | 拆除排水塑料管 | 1.拆除排水塑料管DN150 | m |  | 15 | 9.54 |  | 143.1
4 | 030901002001 | 拆除消火栓钢管 | 1.拆除消防钢管 DN200 | m |  | 10 | 12.47 |  | 124.7
5 | 031001006002 | 排水塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:DN150 3.连接形式:粘接 | m |  | 12 | 54.87 |  | 658.44
6 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外埋地 2.材质、规格:热镀锌钢管 DN150×4.5 3.连接形式:法兰连接 | m |  | 10 | 254.46 |  | 2544.6
7 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:PVC-U难燃电线管 2.规格:DN20mm 3.配置形式:暗配 | m |  | 50 | 8.92 |  | 446
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.型号:BV 3.规格:10mm2 4.材质:铜芯 | m |  | 100 | 8.6 |  | 860
|  | 措施项目 | [6 empty] | 79.55
9 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 |  | 1
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 |  | 1 | 79.55 |  | 79.55
本页小计 | [8 empty] | 5197.17
合 计 | [8 empty] | 5197.17
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 704.55 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 | [5 empty] | 标段： |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整 费率(%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
算
10 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计 |  |  |  |  | 704.55
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | —
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 | 888.00
4 | 总承包服务费
5 | 预算包干费 | 196.97 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10.00%计算
6 | 工程优质费 |  |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
7 | 概算幅度差 |  |  |  |  | 按分部分项工程费的3.00%计算
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用 |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算
| 合 计 | 1084.97 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 (元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1 | 人工移电缆电线 | 工日 | 6 |  | 148 |  | 888
人工小计 | [6 empty] | 888
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
4.企业管理费和利润
总 计 | [6 empty] | 888
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 取费基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 6986.69 | 9 |  | 628.8
合 计 | [6 empty] | 628.8
表—13

## 单位工程人材机汇总表
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
1 | 00010010 | 人工费 | 元 | 1682.48 | 1.01 |  | 1699.3
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | 79.57 | 1 |  | 79.57
3 | 01290173 | 钢板12~20 | kg | 1.48 | 3.47 |  | 5.12
4 | 02010070 | 耐油橡胶板3~6 | kg | 1.93 | 7.71 |  | 14.9
5 | 02270001 | 棉纱 | kg | 0.5 | 11.47 |  | 5.78
6 | 03131101 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 1.73 | 11.97 |  | 20.71
7 | 03135021 | 低碳钢焊条结422 φ3.2 | kg | 2.87 | 5.96 |  | 17.08
8 | 14350360 | 酒精 | kg | 0.04 | 7.34 |  | 0.29
9 | 14390070 | 氧气 | m3 | 2.09 | 5.16 |  | 10.78
10 | 14390105 | 乙炔气 | m3 | 0.75 | 9 |  | 6.71
11 | 24110073 | 压力表0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.03 | 80 |  | 2.4
12 | 34090250 | 脱脂棉 | kg | 0.02 | 25.13 |  | 0.5
13 | 34110010 | 水 | m3 | 2.87 | 4.05 |  | 11.62
14 | 99450760 | 其他材料费 | 元 | 5.39 | 1 |  | 5.4
15 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
16 | 17010100@1 | 热镀锌钢管DN150*4.5 | m | 10 | 89.84 |  | 898.4
17 | 00010003 | 机上人工 | 工日 | 0.21 | 232.3 |  | 49.39
18 | 99450630 | 折旧费 | 元 | 39.6 | 1 |  | 39.6
19 | 99450640 | 检修费 | 元 | 13.47 | 1 |  | 13.47
20 | 99450650 | 维护费 | 元 | 24.34 | 1 |  | 24.34
21 | 99450660 | 安拆费 | 元 | 16.84 | 1 |  | 16.84
22 | 99450680 | 柴油(机械用)0# | kg | 3.26 | 7.05 |  | 22.95
23 | 99450700 | 电(机械用) | kw·h | 129.06 | 0.8 |  | 103.24
24 | 99451300 | 校验费 | 元 | 0.54 | 1 |  | 0.54
25 | 03134021 | 铁砂布0~2# | 张 | 0.21 | 0.94 |  | 0.2
26 | 14330030 | 丙酮 | kg | 0.18 | 9.74 |  | 1.74
27 | 14410410 | 氯丁橡胶粘接剂 | kg | 0.16 | 14.02 |  | 2.23
28 | 17250370@1 | UPVC（PVC-U）排水管DN160 壁厚3.5mm | m | 11.92 | 29.61 |  | 352.83
29 | 18091000@1 | 塑料排水管直接DN160 | 个 | 0.64 | 21.95 |  | 13.96
30 | 01030035 | 镀锌低碳钢丝φ1.2~2.5 | kg | 0.38 | 5.1 |  | 1.94
31 | 03139281 | 钢锯条 | 条 | 0.5 | 0.43 |  | 0.22
32 | 29060280 | 难燃塑料管接头20 | 个 | 12.88 | 0.48 |  | 6.18
33 | 29060140@1 | PVC-U难燃电线管DN20 | m | 55 | 1.9 |  | 104.5
34 | 03137041 | 焊锡膏 | kg | 0.02 | 47.01 |  | 0.94
35 | 03138001 | 锡基钎料 | kg | 0.13 | 52.47 |  | 6.82
单位工程人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院1号门通道扩建改造工程-安装部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 不含税单价 （元） |  | 合价 （元）
36 | 14030040 | 汽油综合 | kg | 0.7 | 8.42 |  | 5.89
37 | 27170001 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.1 | 2.4 |  | 2.64
38 | 28030170@1 | 铜芯塑料绝缘电线BV10 | m | 105 | 6.65 |  | 698.25
|  | 合计 |  |  |  |  | 4247.28