消防维保需求书

项目需求：

湛江市第一中医医院（包含新院、爱周平价分院、护老院、康复治疗部）消防设备设施维护保养服务于2026年1月9日到期，现需重新招标新院区、爱周平价分院、护老院、康复治疗部消防设备设施维护保养服务，维护保养期限：2年（预算14万元）。

项目概况：

湛江市第一中医医院新院，位于广东省湛江市赤坎区寸金路2号。新院用地面积33亩，建筑面积10.4万平方米，主要有三栋医疗建筑（建筑层数分别为19层、11层和15层）及其它配套设备用房。为一类高层公共建筑。

爱周平价分院位于广东省湛江市赤坎区民生路33号。用地面积1000平方米，建筑面积2472.14平方米，建筑层数为4层。

护老院位于广东省湛江市赤坎区和平路44号。用地面积1402.1平方米，建筑面积1783.18平方米，建筑层数为2层。

康复治疗部位于广东省湛江市赤坎区民权路51号。用地面积317.1平方米，建筑面积1348.35平方米，建筑层数为5层。

需求目标：

向社会采购具备专业消防维保资质的服务商对湛江市第一中医医院消防设备设施进行维护保养。

服务内容：

主要工作包括新院区、爱周平价分院、护老院、康复治疗部的消防设施设备检测、故障维修、日常维护、消防培训、完善消防档案等。

投标条件：

1.具有独立法人资格，营业执照的经营范围必须包含消防设施的维护保养及维修，具有消防技术服务机构资质证书的单位。

2.具消防设施工程专业承包二极（或以上）资质或者备案证明，并提供资质证明文件复印件。

投标时指定本项目的实施人员，其中本项目的技术负责人，必须具备一级注册消防工程师，其他参与本项目人员（10人以上）应具备中级建（构）筑物消防员职业资格。（投标时提供社保局出具的本项目指定项目人员在投标公司缴纳三个月（不含本月）的社保缴纳证明材料）。

3.投标单位需要有湛江地区的服务能力，外地企业须在湛江地区设有湛江市工商局注册的售后服务机构或营业机构，投标时标明提供服务机构的办公地点。