正本/副本

湛江市第一中医医院采购需求及询价会

（编号：      ）

需求调研报名资料

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、报名表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	22

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	23

五、产品安装场地要求条件	24

六、产品白皮书及产品彩页	25

七、资质审查	26

八  用户名单	27

九 售后承诺	28

十、 产品报价单	29

# 一、报名表

报名表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院 采购需求及询价调研公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 医用音叉设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：医用音叉 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 测试神经损伤后功能丧失和回复程度 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 材质：金属 |  |
| 3.2 | 范围：30CPS~256CPS(CPS:周/秒，每秒周数)。 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（10）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 旋前/后评估仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：旋前/后评估仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 用于前臂旋前旋后的活动度测量 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 材质：金属 |  |
| 3.2 | 尺寸：15*7.62*12.7cm |  |
| 3.3 | - 重量：1磅 |  |
| 3.4 | - 测量表盘：360° |  |
| 3.5 | - 表盘与支撑架含两个转换防线，可实现多种动作角度测量 |  |
| 3.6 | - 臂夹科夹持在多个肢体部位，减少测量误差 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（10）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 动态洛文斯顿作业疗法认知评定套装设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：动态洛文斯顿作业疗法认知评定套装 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 是为18-69周岁的客户所设计，由7个认知领域：定向、意识、视知觉、空间知觉、动作运用、视运动组织和思维操作的28项子测验组成。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 1本说明书； |  |
| 3.2 | 1本测试手册； |  |
| 3.3 | 1张具有电脑评分的CD |  |
| 3.4 | - 5张纸质成绩表 |  |
| 3.5 | - 1本卡片集 |  |
| 3.6 | - 1本相册本 |  |
| 3.7 | - 1张信纸（8.5x11英寸） |  |
| 3.8 | - 1个信封（3-5/8x6-1/2英寸） |  |
| 3.9 | - 1把梳子 |  |
| 3.10 | - 1把安全剪刀 |  |
| 3.11 | - 1个装有5个小插钉的小罐子 |  |
| 3.12 | - 1套深褐色形状集(2个饼状，2个箭头，2个椭圆) |  |
| 3.13 | - 1套白色形状集（2个饼状，2个箭头，2个椭圆） |  |
| 3.14 | - 1套棕色形状集（2个饼状，2个箭头，2个椭圆） |  |
| 3.15 | - 1套蓝色形状集（1个圆形，1个方形，2个三角形） |  |
| 3.16 | - 1块钉板和15个塑料钉子 |  |
| 3.17 | - 1支铅笔 |  |
| 3.18 | - 10个自然色块：2个橙色块（1x1x1英寸）；4个蓝色块（1x1x1英寸）；1个黄色块（1x1x1英寸）；3个绿色块（1x1x1英寸） |  |
| 3.19 | - 9块蝴蝶拼图 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 手功能评估箱（8件套）设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：手功能评估箱（8件套） |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 用于手手部各关节功能 如握力\捏力\感觉\关节活动度等功能测试和评估。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 手握力器： - 1、材质：金属； 2、显示：双刻度显示，显示握力的单位为英镑或千克3、测量范围为：0-200英镑或0—90kg； 4、可调式手柄：有5个档位可调节，即可以在3.5-8.6cm（虎口到指间关节的距离）中调节，各个位置相隔半英寸 - 5、模式：机械式。 |  |
| 3.2 | 手指捏力器； - 1、材质：金属；带子材质：尼龙； - 2、显示捏力的单位：英镑或牛顿； 3、测量范围：0-60英镑或0-32KGMS； |  |
| 3.3 | 手指圆周测量器： - 1、材质：透明塑料和纯棉绑带； 2、尺子长度：15cm |  |
| 3.4 | - 触点测试盘： - 1、材质：耐磨塑料； - 2、触点距离可调整； - 3、测量神经分布密度的触点之间距离：1-25mm； - 4、测试结果：精确，此结论是在美国手外科学会研讨下得出的。 |  |
| 3.5 | - 软尺： - 1、测量总长：1.5m，单位可用寸和厘米表示。 |  |
| 3.6 | - 触点测试纤维棒： - 1、组成：6件； - 2、特点：每个尼龙丝精确校准，所有长度相等； - 3、适用范围：手部和足部； - 4、规格分别为2.83、3.61、4.31、4.56、5.07、6.65。 |  |
| 3.7 | - 有机量角器： 1、材质：透明塑胶； 2、测量角度范围：0°~180°，角度增量幅度为5°； - 3、有刻度部分的尺子长度：11cm；伸直后总长：32cm。 |  |
| 3.8 | - 单平面量角器 - 1、材质：不锈钢； - 2、测量范围：0—150°或30°到180°，角度增量为5°，其计量单位为:厘米或英寸； - 3、测量长度：14厘米。 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（10）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 多体位医用诊疗床设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：多体位医用诊疗床 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 带备用电池 |  |
| 1.2 | 静音电机，头、胸、腰、双下肢皆可调节 |  |
| 1.3 | 配有脚踏和手柄两种操作开关 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 无 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(2)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 医用电动诊疗床设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：多体位医用诊疗床 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 头部段面≥0°～85°连续可调 |  |
| 1.2 | 配有脚踏和手柄两种操作开关 |  |
| 1.3 | 电动升降可折叠 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 无 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(2)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

# 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 深层肌肉按摩器设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：深层肌肉按摩器 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 液晶显示屏，显示当前转速，方便医生了解治疗强度； |  |
| 1.2 | 输出频次：≥4200次/分钟 |  |
| 1.3 | 配备≥7款治疗头 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 电源线1套 |  |
| 3.2 | - 主机1台 |  |
| 3.3 | - 治疗头1套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(2)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 超短波治疗仪(五官)设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：超短波治疗仪(五官) |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | ≥4档调节 |  |
| 1.2 | 带不低于3种规格治疗头，方便用于耳，鼻等 |  |
| 1.3 | 具有误触操作 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：无 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 主机1台 |  |
| 3.2 | - 治疗探头1套 |  |
| 3.3 | - 电源线1条 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(2)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 电子生物反馈刺激仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：电子生物反馈刺激仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 分辨率(测量灵敏度)：≤2μV |  |
| 1.2 | 通过电极激发患者特定肢体部位肌肉伸缩运动，从而实现患者瘫疾肢体自主运动功能训练。 |  |
| 1.3 | 电信号频率为20-500Hz之间,幅值在反馈阀到10μV~1000μV之间时，才会触发电刺激和操作游戏。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称：电极片 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | - 主机1台 |  |
| 3.2 | - 平板1个 |  |
| 3.3 | - 电极线条 |  |
| 3.4 | - 电极片1包 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(2)年 |  |
| 4.3 | 是否在广东省进口目录清单内 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  |  |  |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 产品租赁服务报价 |  | ￥ 万/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：