## E.1.1 工程项目清单汇总表
工程项目清单汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 内 容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 34176.53
1.1 | 湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  | 34176.53
1.1.1 | 湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  | 30596.46
1.1.2 | 湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  | 3580.07
2 | 措施项目费 |  | 5380.25
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 1179.85
3 | 其他项目费 |  | 1184
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 |  | 1184
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 40740.78
5 | 增值税 |  | 3666.67
6 | 合 计 |  | 44407.45
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | [6 empty] | 34176.53
|  | 湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 | [6 empty] | 30596.46
|  | 整个项目 | [6 empty] | 30596.46
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内 | m3 | 7.476 |  | 206.04 | 1540.36
2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 |  | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内 | m2 | 32.5 |  | 31.01 | 1007.83
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 | m2 | 45 |  | 14.21 | 639.45
4 | 070101055001 | 外墙干挂石拆除 |  | 1.人工单项拆除 拆除块料 干挂块料 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内 | m2 | 8 |  | 13.78 | 110.24
5 | 010606001001 | 外墙钢骨架拆除 |  | 1.大型支撑安装、拆除 宽15m以内 拆除 | t | 0.36 |  | 738.48 | 265.85
6 | 011610002001 | 金属门拆除 |  | 1.门窗洞口尺寸:900*2000 | 樘 | 2 |  | 96.18 | 192.36
7 | 011610002002 | 金属窗拆除 |  | 1.门窗洞口尺寸:900*1200 | 樘 | 3 |  | 89.17 | 267.51
8 | 011204001001 | 干挂石材墙面 |  | 1、1200*600火烧面黄锈石30mm厚干挂外墙 | m2 | 8 |  | 291.3 | 2330.4
9 | 011209001001 | 墙面钢骨架 |  | 1.钢骨架 | t | 0.36 |  | 10985.71 | 3954.86
10 | 011103004001 | 塑胶楼地面 |  | 1.楼地面 医院专用塑胶地面3mm | m2 | 7.5 |  | 53.57 | 401.78
本页小计 | [8 empty] | 10710.64
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 |  | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 50mm 2.干混地面砂浆 DS M15 | m2 | 7.5 |  | 47.68 | 357.6
12 | 011302001001 | 吊顶天棚恢复（人工费） |  | 1.100厚玻镁板夹芯板 | m2 | 25 |  | 73.89 | 1847.25
13 | 011302001002 | 吊顶天棚恢复（人工费） |  | 1.方型铝扣板面层 600×600 | m2 | 20 |  | 13.85 | 277
14 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 | m3 | 6.0648 |  | 486.32 | 2949.43
15 | 010503005001 | 过梁 |  | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.192 |  | 527.64 | 101.31
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 | m2 | 42 |  | 30.9 | 1297.8
17 | 011406001001 | 墙面油漆 |  | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 | m2 | 13.3 |  | 35.47 | 471.75
18 | 011204003001 | 块料墙面（300*600） |  | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 | m2 | 21 |  | 130.04 | 2730.84
本页小计 | [8 empty] | 10032.98
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
19 | 010807001001 | 平开窗 |  | 1.铝合金单扇平开窗50系列1.4mm厚 2.平开窗安装 3.钢化中空玻璃6+9A+6 | m2 | 5.04 |  | 494.09 | 2490.21
20 | 011207001001 | 隔板墙 |  | 1.玻镁板夹芯板 安装于S/G型钢檩条上 100厚 | m2 | 28 |  | 191.88 | 5372.64
21 | 010802002001 | 玻镁板夹芯板门 |  | 1.玻镁板夹芯板门 | m2 | 1.36 |  | 161.79 | 220.03
22 | 080707009001 | 支架、吊架 |  | 1.管道支架制作安装 一般管架 2.防火涂料 支架 第一遍 3.防火涂料 支架 第二遍 | kg | 20 |  | 22.14 | 442.8
23 | 011705001001 | 平台作业升降车 |  | 1.平台作业升降车20米 | 台班 | 1 |  | 1240.74 | 1240.74
24 | 011702008001 | 过梁 |  | 1.圈梁模板 | m2 | 1.6 |  | 54.01 | 86.42
|  | 湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 | [6 empty] | 3580.07
|  | 整个项目 | [6 empty] | 3580.07
25 | 070205109001 | 空调器室内机 挂墙式拆除（人工费） |  | 1.空调器室内机 挂墙式拆除 | 台 | 1 |  | 54.05 | 54.05
26 | 030701003001 | 空调器（人工费） |  | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内) | 台 | 1 |  | 183.98 | 183.98
27 | 030411002001 | 金属线槽移位 |  | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 | m | 4 |  | 37.91 | 151.64
28 | 030404017001 | 配电箱移位 |  | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 | 台 | 3 |  | 254.89 | 764.67
29 | 030404035001 | 插座移位 |  | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 | 个 | 3 |  | 13.53 | 40.59
本页小计 | [8 empty] | 11047.77
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
30 | 030411004001 | 配线 |  | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(BV-10mm2) | m | 100 |  | 7.97 | 797
31 | 030901002001 | 消火栓钢管DN65 |  | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道水压试验 公称直径(mm以内) 65 | m | 15 |  | 66.48 | 997.2
32 | 030901002002 | 沟槽管件DN65 |  | 1.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 | 个 | 5 |  | 37.52 | 187.6
33 | 030901010001 | 室内消火栓箱移位 |  | 1.尺寸1700*700*240 2.室内消火栓箱移位 | 套 | 1 |  | 403.34 | 403.34
本页小计 | [8 empty] | 2385.14
合计 | [8 empty] | 34176.53

## E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 5380.25
1.1 | WMSGCS001001 |  | 文明施工 |  |  | 425.52
1.2 | HJBHCS001001 |  | 环境保护 |  |  | 386.84
1.3 | LSSSCS001001 |  | 临时设施 |  |  | 502.89
1.4 | AQSCCS001001 |  | 安全生产 |  |  | 1179.85
1.5 | YJSGZJ001001 |  | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 |  | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 |  |  | 362.45
1.12 | 粤011703002001 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  | 973.7
1.13 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 1549
本页小计 | [5 empty] | 5380.25
合计 | [5 empty] | 5380.25 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 |  | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目 |  |  |  | 5380.25
1.1 | WMSGCS001001 | 文明施工 |  | 425.52 |  | 425.52
1.2 | HJBHCS001001 | 环境保护 |  | 386.84 |  | 386.84
1.3 | LSSSCS001001 | 临时设施 |  | 502.89 |  | 502.89
1.4 | AQSCCS001001 | 安全生产 |  | 1179.85 |  | 1179.85
1.5 | YJSGZJ001001 | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.10 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.11 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  |  | 362.45 | 254.55 |  |  | 39.5 | 50.65
1.12 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  |  | 973.7 |  |  | 675.67 | 115.61 | 135.14
1.13 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 1549 | 262.72 | 1177.3 |  | 38 | 52
合计 | [5 empty] | 5380.25 | 517.27 | 1177.3 | 675.67 | 193.11 | 237.79
注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格”列数值。

## E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  | 1184
4 | 总承包服务费
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 1184 |  |  |  | -

## E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1 | 搬运台桌设备 | 工日 | 8 |  |  | 148 | 1184
人工小计 | [6 empty] | 1184
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计 | [6 empty] | 1184
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | 40740.78 |  | 9 | 3666.67
合计 | [6 empty] | 3666.67

## E.1.1 工程项目清单汇总表【湛江市第一中医医院供应室包
工程项目清单汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 30596.46
2 | 措施项目费 |  | 4762.35
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 887.67
3 | 其他项目费 |  | 1184
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工 |  | 1184
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 36542.81
5 | 增值税 |  | 3288.85
6 | 工程造价 |  | 39831.66
合计 |  |  | 39,831.66

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【湛江市第一中医医院
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 30596.46
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内 |  | m3 | 7.476 |  | 206.04 | 1540.36
2 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内 |  | m2 | 32.5 |  | 31.01 | 1007.83
3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 |  | m2 | 45 |  | 14.21 | 639.45
4 | 粤R1-1-55 | 外墙干挂石拆除 | 1.人工单项拆除 拆除块料 干挂块料 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 10km内 |  | m2 | 8 |  | 13.78 | 110.24
5 | 010606001001 | 外墙钢骨架拆除 | 1.大型支撑安装、拆除 宽15m以内 拆除 |  | t | 0.36 |  | 738.48 | 265.85
6 | 011610002001 | 金属门拆除 | 1.门窗洞口尺寸:900*2000 |  | 樘 | 2 |  | 96.18 | 192.36
7 | 011610002002 | 金属窗拆除 | 1.门窗洞口尺寸:900*1200 |  | 樘 | 3 |  | 89.17 | 267.51
8 | 011204001001 | 干挂石材墙面 | 1、1200*600火烧面黄锈石30mm厚干挂外墙 |  | m2 | 8 |  | 291.3 | 2330.4
9 | 011209001001 | 墙面钢骨架 | 1.钢骨架 |  | t | 0.36 |  | 10985.71 | 3954.86
10 | 011103004001 | 塑胶楼地面 | 1.楼地面 医院专用塑胶地面3mm |  | m2 | 7.5 |  | 53.57 | 401.78
11 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 50mm 2.干混地面砂浆 DS M15 |  | m2 | 7.5 |  | 47.68 | 357.6
12 | 011302001001 | 吊顶天棚恢复（人工费） | 1.100厚玻镁板夹芯板 |  | m2 | 25 |  | 73.89 | 1847.25
13 | 011302001002 | 吊顶天棚恢复（人工费） | 1.方型铝扣板面层 600×600 |  | m2 | 20 |  | 13.85 | 277
14 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2.干混砌筑砂浆(配合比) DM M20 |  | m3 | 6.0648 |  | 486.32 | 2949.43
15 | 010503005001 | 过梁 | 1.现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2.普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 |  | m3 | 0.192 |  | 527.64 | 101.31
本页小计 | [8 empty] | 16243.23
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M5 |  | m2 | 42 |  | 30.9 | 1297.8
17 | 011406001001 | 墙面油漆 | 1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 |  | m2 | 13.3 |  | 35.47 | 471.75
18 | 011204003001 | 块料墙面（300*600） | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 2.干混抹灰砂浆(配合比) DP M10 |  | m2 | 21 |  | 130.04 | 2730.84
19 | 010807001001 | 平开窗 | 1.铝合金单扇平开窗50系列1.4mm厚 2.平开窗安装 3.钢化中空玻璃6+9A+6 |  | m2 | 5.04 |  | 494.09 | 2490.21
20 | 011207001001 | 隔板墙 | 1.玻镁板夹芯板 安装于S/G型钢檩条上 100厚 |  | m2 | 28 |  | 191.88 | 5372.64
21 | 010802002001 | 玻镁板夹芯板门 | 1.玻镁板夹芯板门 |  | m2 | 1.36 |  | 161.79 | 220.03
22 | 080707009001 | 支架、吊架 | 1.管道支架制作安装 一般管架 2.防火涂料 支架 第一遍 3.防火涂料 支架 第二遍 |  | kg | 20 |  | 22.14 | 442.8
23 | 011705001001 | 平台作业升降车 | 1.平台作业升降车20米 |  | 台班 | 1 |  | 1240.74 | 1240.74
24 | 011702008001 | 过梁 | 1.圈梁模板 |  | m2 | 1.6 |  | 54.01 | 86.42
本页小计 | [8 empty] | 14353.23
合 计 | [8 empty] | 30596.46

## E.3.1 措施项目清单计价表【湛江市第一中医医院供应室包
措施项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 4762.35
1.1 | 011601006001 |  | 临时设施 |  |  | 378.35
1.2 | 011601007001 |  | 文明施工 |  |  | 320.14
1.3 | 011601008001 |  | 环境保护 |  |  | 291.04
1.4 | 011601009001 |  | 安全生产 |  |  | 887.67
1.5 | 011601011001 |  | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 |  | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 |  | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | GGCSF0001001 |  | 赶工措施费
1.10 | 1.1 |  | 综合脚手架 |  |  | 362.45
1.10.1 | 粤011701012001 |  | 活动脚手架 |  |  | 114.5
1.10.2 | 粤011701012002 |  | 活动脚手架 |  |  | 247.95
1.10.3
1.11 | 1.2 |  | 靠脚手架安全挡板
1.11.1
1.12 | 1.3 |  | 密目式安全网
1.12.1
1.13 | 1.4 |  | 围尼龙编织布
1.13.1
1.14 | 1.5 |  | 模板的支架
1.14.1
1.15 | 1.6 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.15.1
1.16 | 1.7 |  | 施工围挡照明
1.16.1
1.17 | 1.8 |  | 临时钢管架通道
1.17.1
1.18 | 1.9 |  | 独立安全防护挡板
本页小计 | [5 empty] | 2239.65
措施项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1.18.1
1.19 | 1.10 |  | 吊装设备基础
1.19.1
1.20 | 1.11 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.20.1
1.21 | 1.12 |  | 施工便道
1.21.1
1.22 | 1.13 |  | 样板引路
1.22.1
1.23 | 1.14 |  | 垂直运输工程 |  |  | 973.7
1.23.1 | 粤011703002001 |  | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  | 973.7
1.23.2
1.24 | 1.15 |  | 材料及小型构件二次水平运输
1.24.1
1.25 | 1.16 |  | 成品保护工程 |  |  | 1549
1.25.1 | 011707007001 |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 264
1.25.2 | 011707007002 |  | 已完工程及设备保护 |  |  | 1285
1.25.3
1.26 | 1.17 |  | 井点降水工程
1.26.1
本页小计 | [5 empty] | 2522.7
合计 | [5 empty] | 4762.35 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【湛江市第一中医医院
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目
1.1 | 011601006001 | 临时设施 |  | RGF+JXF | 3.38 | 378.35 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2 | 011601007001 | 文明施工 |  | RGF+JXF | 2.86 | 320.14 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 011601008001 | 环境保护 |  | RGF+JXF | 2.6 | 291.04 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1.4 | 011601009001 | 安全生产 |  | RGF+JXF | 7.93 | 887.67 | [6 empty] | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
措施费率乘以系数0.61
1.5 | 1.1 | 综合脚手架 |  |  |  | 362.45
1.5.1 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  |  |  | 114.5 | 80.56 |  |  |  | 12.5 | 16
1.5.1.1 | A1-21-136 | 墙柱面活动脚手架 |  |  |  | 114.73
1.5.2 | 粤011701012002 | 活动脚手架 |  |  |  | 247.95 | 173.99 |  |  |  | 27 | 34.65
1.5.2.1 | A1-21-137 | 天棚活动脚手架 |  |  |  | 247.8
1.6 | 1.14 | 垂直运输工程 |  |  |  | 973.7
1.6.1 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 |  |  |  | 973.7 |  |  |  | 675.67 | 115.61 | 135.14
1.6.1.1 | A1-22-22 | 多层建筑物 垂直运输高度 20m以内 |  |  |  | 973.7
1.7 | 1.16 | 成品保护工程 |  |  |  | 1549
1.7.1 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 264 | 101.81 | 119.7 |  |  | 15 | 20
1.7.1.1 | A1-24-1 | 楼地面成品保护 编织布 |  |  |  | 263.61
1.7.2 | 011707007002 | 已完工程及设备保护 |  |  |  | 1285 | 160.91 | 1057.6 |  |  | 23 | 32
1.7.2.1 | A1-24-14 | 柱面、墙面成品保护 塑料薄膜 |  |  |  | 1285.04
合计 | [5 empty] | 2885.15 | 517.27 | 1177.3 |  | 675.67 | 193.11 | 237.79
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## E.3.3 措施项目费用分拆表【湛江市第一中医医院供应室包
表E.3.3 措施项目费用分拆表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 |  | 措施项目 | 4762.35
1.1 | 011601006001 | 临时设施 | 378.35
1.2 | 011601007001 | 文明施工 | 320.14
1.3 | 011601008001 | 环境保护 | 291.04
1.4 | 011601009001 | 安全生产 | 887.67
1.5 | 011601011001 | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费
1.7 | DNASSG001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费
1.8 | DNASCC001001 | 洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）
1.9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费
1.10 | 1.1 | 综合脚手架 | 362.45
1.10.1 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 114.5
1.10.2 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 247.95
1.10.3
1.11 | 1.2 | 靠脚手架安全挡板
1.11.1
1.12 | 1.3 | 密目式安全网
1.12.1
1.13 | 1.4 | 围尼龙编织布
本页小计 |  |  | 2239.65 |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.3 措施项目费用分拆表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1.13.1
1.14 | 1.5 | 模板的支架
1.14.1
1.15 | 1.6 | 施工现场围挡和临时占地围挡
1.15.1
1.16 | 1.7 | 施工围挡照明
1.16.1
1.17 | 1.8 | 临时钢管架通道
1.17.1
1.18 | 1.9 | 独立安全防护挡板
1.18.1
1.19 | 1.10 | 吊装设备基础
1.19.1
1.20 | 1.11 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.20.1
1.21 | 1.12 | 施工便道
1.21.1
1.22 | 1.13 | 样板引路
1.22.1
1.23 | 1.14 | 垂直运输工程 | 973.7
1.23.1 | 粤011703002001 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 973.7
1.23.2
1.24 | 1.15 | 材料及小型构件二次水平运输
1.24.1
1.25 | 1.16 | 成品保护工程 | 1549
本页小计 |  |  | 2522.7 |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.3 措施项目费用分拆表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1.25.1 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 264
1.25.2 | 011707007002 | 已完工程及设备保护 | 1285
1.25.3
1.26 | 1.17 | 井点降水工程
1.26.1
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  | 4762.35 |  | -- |  | -- |  |  | --

## E.4.1 其他项目清单计价表【湛江市第一中医医院供应室包
其他项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工 |  | 1184
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  | 1184 |  |  |  | -

## E.4.4 计日工表【湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改
计日工表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1 | 搬运台桌设备 | 工日 | 8 |  |  | 148 | 1184
人工小计 | [6 empty] | 1184
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计 | [6 empty] | 1184
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.5.1 增值税计价表【湛江市第一中医医院供应室包装灭菌
增值税计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGJ |  | 9 | 3288.85
合计 | [6 empty] | 3288.85

## 人材机汇总表【湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程-
人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合价
1 | 人工费 |  | 元 | 8402.5369 |  | 1.01 |  | 8486.56
2 | 人工费 |  | 元 | 252.024 |  | 1.01 |  | 254.54
3 | 人工费 |  | 元 | 260.12 |  | 1.01 |  | 262.72
4 | 人工费 |  | 元 | 40.3474 |  | 1.01 |  | 40.75
5 | 人工费调整 |  | 元 | 0.0073 |  | 1 |  | 0.01
6 | 镀锌型钢 | 综合 | t | 0.3816 |  | 4400 |  | 1679.04
7 | 镀锌低碳钢丝 | φ4.0 | kg | 1.0326 |  | 5.15 |  | 5.32
8 | 倒T形铝 |  | m | 22.5 |  | 2.15 |  | 48.38
9 | 门窗密封橡胶条 |  | m | 45.3146 |  | 2.55 |  | 115.55
10 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 40 |  | 1.29 |  | 51.6
11 | 尼龙编织布 |  | m2 | 35 |  | 3.42 |  | 119.7
12 | 土工布 |  | m2 | 0.4545 |  | 2.5 |  | 1.14
13 | 铝拉铆钉 | 综合 | 十个 | 19.6 |  | 0.87 |  | 17.05
14 | 木螺钉 | M5×50 | 十套 | 9.8562 |  | 0.32 |  | 3.15
15 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 0.9216 |  | 5.58 |  | 5.14
16 | 不锈钢六角螺栓 | M12×110 | 十套 | 5.256 |  | 45.11 |  | 237.1
17 | 六角螺栓 | 屋面板专用 | 十套 | 11.76 |  | 1.01 |  | 11.88
18 | 膨胀螺栓 | M6×80 | 十套 | 0.6936 |  | 2.65 |  | 1.84
19 | 不锈钢膨胀螺栓 | M8×70 | 十套 | 5.288 |  | 28.39 |  | 150.13
20 | 六角螺母 | 综合 | kg | 0.414 |  | 5.44 |  | 2.25
21 | 圆钉 | 50~75 | kg | 0.1152 |  | 3.54 |  | 0.41
22 | 圆钉 | 50~75 | kg | 0.5275 |  | 3.54 |  | 1.87
23 | 不锈钢角挂件 | 4件 | 套 | 52.88 |  | 2.45 |  | 129.56
24 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.216 |  | 11.97 |  | 2.59
25 | 木砂纸 |  | 张 | 0.45 |  | 0.17 |  | 0.08
26 | 水砂纸 |  | 张 | 0.266 |  | 0.77 |  | 0.2
27 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 9.561 |  | 6.01 |  | 57.46
28 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.958 |  | 5.96 |  | 5.71
29 | 铁件 | 综合 | kg | 2.7188 |  | 4.84 |  | 13.16
30 | 镀锌铁码 |  | 支 | 47.0383 |  | 0.47 |  | 22.11
31 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 0.0213 |  | 335 |  | 7.14
32 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 2.4206 |  | 0.34 |  | 0.82
33 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 0.0021 |  | 564.84 |  | 1.19
34 | 羧甲基纤维素 |  | kg | 0.0255 |  | 6 |  | 0.15
35 | 石膏粉 |  | kg | 0.1538 |  | 1.37 |  | 0.21
36 | 蒸压加气混凝土砌块 | 600×200×200 | 千块 | 0.2402 |  | 5594.64 |  | 1343.83
37 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.0061 |  | 1180.62 |  | 7.2
38 | 松杂板枋材 |  | m3 | 0.0023 |  | 1180.62 |  | 2.72
39 | 松木板 |  | m3 | 0.004 |  | 1474.42 |  | 5.9
40 | 防水胶合板 | 模板用 18mm | m2 | 0.2586 |  | 41.2 |  | 10.65
41 | 钢化中空玻璃 | 6+9A+6 | m2 | 4.1328 |  | 118.8 |  | 490.98
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13
人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合价
42 | 墙面砖 | 300×600 | m2 | 21.84 |  | 59.3 |  | 1295.11
43 | 医院专用塑胶地面3mm |  | m2 | 8.25 |  | 25.64 |  | 211.53
44 | 火烧面黄锈石 | 30mm | m2 | 8.16 |  | 136 |  | 1109.76
45 | 玻镁板夹芯板 | 100mm | m2 | 36.6044 |  | 92.56 |  | 3388.1
46 | 内墙乳胶漆 | 底漆 | kg | 2.793 |  | 17.5 |  | 48.88
47 | 内墙乳胶漆 | 面漆 | kg | 3.1654 |  | 23.24 |  | 73.56
48 | 腻子粉 | 成品(一般型) | kg | 8.2593 |  | 1.1 |  | 9.09
49 | 密封膏 |  | kg | 0.612 |  | 6.19 |  | 3.79
50 | 软填料 |  | kg | 1.6224 |  | 3.9 |  | 6.33
51 | 清油 |  | kg | 0.0424 |  | 13.07 |  | 0.55
52 | 松节油 |  | kg | 0.048 |  | 8.84 |  | 0.42
53 | 灯用煤油 |  | kg | 0.32 |  | 14.94 |  | 4.78
54 | 光蜡 |  | kg | 0.1725 |  | 8.77 |  | 1.51
55 | 石蜡 |  | kg | 0.212 |  | 3 |  | 0.64
56 | 大白粉 |  | kg | 0.1073 |  | 0.3 |  | 0.03
57 | 滑石粉 |  | kg | 1.0425 |  | 0.98 |  | 1.02
58 | 草酸 |  | kg | 0.08 |  | 5.59 |  | 0.45
59 | 防火涂料稀释剂 |  | kg | 0.036 |  | 11 |  | 0.4
60 | 隔离剂 |  | kg | 0.16 |  | 7.05 |  | 1.13
61 | 氧气 |  | m3 | 0.4484 |  | 5.16 |  | 2.31
62 | 乙炔气 |  | kg | 0.1568 |  | 13.3 |  | 2.09
63 | 玻璃胶 | 335克/支 | 支 | 3.5779 |  | 13.73 |  | 49.12
64 | 墙边胶 |  | L | 0.8266 |  | 46.77 |  | 38.66
65 | 乳液 |  | kg | 0.1275 |  | 5.83 |  | 0.74
66 | 石材胶 |  | kg | 0.2832 |  | 2.31 |  | 0.65
67 | 塑料粘结剂 |  | kg | 3.375 |  | 14.17 |  | 47.82
68 | 透明薄膜胶纸 |  | m | 380 |  | 2.6 |  | 988
69 | 钢板檩条 | S型 100×200 | t | 0.2705 |  | 3169.23 |  | 857.28
70 | 白棉纱 |  | kg | 0.44 |  | 11.47 |  | 5.05
71 | 水 |  | m3 | 2.0924 |  | 4.05 |  | 8.47
72 | 其他材料费 |  | 元 | 545.887 |  | 1 |  | 545.89
73 | 其他材料费 |  | 元 | 18 |  | 1 |  | 18
74 | 其他材料费 |  | 元 | 0.1523 |  | 1 |  | 0.15
75 | 铝合金单扇平开窗50系列1.4mm厚 |  | m2 | 5.04 |  | 319 |  | 1607.76
76 | 普通预拌混凝土 | 碎石粒径综合考虑 C25 | m3 | 0.1939 |  | 331 |  | 64.18
77 | 干混砌筑砂浆 | M20 | t | 0.7106 |  | 290 |  | 206.07
78 | 干混抹灰砂浆 | M5 | t | 1.449 |  | 271 |  | 392.68
79 | 干混抹灰砂浆 | M10 | t | 0.1701 |  | 288 |  | 48.99
80 | 干混地面砂浆 | M15 | t | 0.5715 |  | 287 |  | 164.02
81 | 型钢 |  | kg | 21.2 |  | 4.5 |  | 95.4
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13
人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--装饰 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合价
82 | 防火涂料 |  | kg | 0.2 |  | 2.5 |  | 0.5
83 | 玻镁板夹芯板门 |  | m2 | 1.36 |  | 92.56 |  | 125.88
84 | 履带式起重机 | 提升质量25(t) | 台班 | 0.072 |  | 1037.4 |  | 74.69
85 | 汽车式起重机 | 提升质量8(t) | 台班 | 0.3136 |  | 919.66 |  | 288.41
86 | 立式油压千斤顶 | 提升质量100(t) | 台班 | 0.0504 |  | 11.41 |  | 0.58
87 | 载货汽车 | 装载质量4(t) | 台班 | 0.018 |  | 506.6 |  | 9.12
88 | 载货汽车 | 装载质量6(t) | 台班 | 0.0024 |  | 552.75 |  | 1.33
89 | 自卸汽车 | 装载质量5(t) | 台班 | 1.265 |  | 594.53 |  | 752.08
90 | 电动单筒快速卷扬机 | 牵引力10(kN) | 台班 | 2.1626 |  | 269.14 |  | 582.04
91 | 卷扬机架 | (单笼5t内)架高40(m内) | 台班 | 2.1626 |  | 43.3 |  | 93.64
92 | 平台作业升降车 | 提升高度20(m) | 台班 | 1 |  | 976.96 |  | 976.96
93 | 混凝土振捣器 | (插入式) | 台班 | 0.024 |  | 10.49 |  | 0.25
94 | 灰浆搅拌机 | 拌筒容量400(L) | 台班 | 0.1508 |  | 260.41 |  | 39.27
95 | 木工圆锯机 | 直径500(mm) | 台班 | 0.0006 |  | 28.17 |  | 0.02
96 | 普通车床 | 工件直径×长度630×2000(mm) | 台班 | 0.02 |  | 104.09 |  | 2.08
97 | 立式钻床 | 钻孔管径25(mm) | 台班 | 0.1126 |  | 9.26 |  | 1.04
98 | 砂轮切割机 | 砂轮直径500(mm) | 台班 | 0.05 |  | 39.28 |  | 1.96
99 | 电动切割机 |  | 台班 | 0.972 |  | 251.18 |  | 244.15
100 | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班 | 2.7384 |  | 94.7 |  | 259.33
101 | 电焊条烘干箱 | 容量600×500×750(cm3) | 台班 | 0.212 |  | 31.85 |  | 6.75
102 | 电动空气压缩机 | 排气量10(m3/min) | 台班 | 0.0108 |  | 415.92 |  | 4.49
103 | 鼓风机 | 能力18(m3/min) | 台班 | 0.02 |  | 203.05 |  | 4.06
合计 |  |  | 合 计 |  |  |  |  | 28366.83
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13

## E.1.1 工程项目清单汇总表【湛江市第一中医医院供应室包_1
工程项目清单汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目内容 |  | 金 额 （元）
1 | 分部分项工程费 |  | 3580.07
2 | 措施项目费 |  | 617.9
2.1 | 其中：安全生产措施费 |  | 292.18
3 | 其他项目费
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：工程优质费
3.6 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 税前工程造价 |  | 4197.97
5 | 增值税 |  | 377.82
6 | 工程造价 |  | 4575.79
合计 |  |  | 4,575.79

## E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【湛江市第一中医医院_1
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 3580.07
1 | 070205109001 | 空调器室内机 挂墙式拆除（人工费） | 1.空调器室内机 挂墙式拆除 |  | 台 | 1 |  | 54.05 | 54.05
2 | 030701003001 | 空调器（人工费） | 1.空调器安装(墙上式) 设备重量(0.1t以内) |  | 台 | 1 |  | 183.98 | 183.98
3 | 030411002001 | 金属线槽移位 | 1.金属线槽安装 宽+高(mm以内) 300 |  | m | 4 |  | 37.91 | 151.64
4 | 030404017001 | 配电箱移位 | 1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5 |  | 台 | 3 |  | 254.89 | 764.67
5 | 030404035001 | 插座移位 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 |  | 个 | 3 |  | 13.53 | 40.59
6 | 030411004001 | 配线 | 1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(BV-10mm2) |  | m | 100 |  | 7.97 | 797
7 | 030901002001 | 消火栓钢管DN65 | 1.水喷淋钢管安装 钢管(沟槽式卡箍连接) 公称直径(mm以内) 65 2.管道水压试验 公称直径(mm以内) 65 |  | m | 15 |  | 66.48 | 997.2
8 | 030901002002 | 沟槽管件DN65 | 1.水喷淋钢管安装 管件安装(沟槽管件连接) 公称直径(mm以内) 65 |  | 个 | 5 |  | 37.52 | 187.6
9 | 030901010001 | 室内消火栓箱移位 | 1.尺寸1700*700*240 2.室内消火栓箱移位 |  | 套 | 1 |  | 403.34 | 403.34
本页小计 | [8 empty] | 3580.07
合 计 | [8 empty] | 3580.07

## E.3.1 措施项目清单计价表【湛江市第一中医医院供应室包_1
措施项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 |  | 项 目 名 称 | 工作内容 |  | 价格 （元） | 备注
1 |  |  | 措施项目 |  |  | 617.9
1.1 | 031401009001 |  | 安全生产 |  |  | 292.18
1.2 | 031401010001 |  | 文明施工 |  |  | 105.38
1.3 | 031401011001 |  | 环境保护 |  |  | 95.8
1.4 | 031401012001 |  | 临时设施 |  |  | 124.54
1.5 | 031401020001 |  | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 |  | 文明工地增加费
1.7 | ASGDSG001001 |  | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.8 | GJSJSG001001 |  | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.9 | GGCSF0001001 |  | 赶工措施费
1.10 | 1.1 |  | 综合脚手架
1.10.1
1.11 | 1.2 |  | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.1
1.12 | 1.3 |  | 施工围档照明
1.12.1
1.13 | 1.4 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.13.1
1.14 | 1.5 |  | 施工便道
1.14.1
1.15 | 1.6 |  | 样板引路
1.15.1
本页小计 | [5 empty] | 617.9
合计 | [5 empty] | 617.9 | -
注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## E.3.2 措施项目清单构成明细分析表【湛江市第一中医医院_1
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1 |  | 措施项目
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
1.1 | 031401009001 | 安全生产 |  | RGF+JXF | 21.8197 | 292.18 | [6 empty] | 市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 措施项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） | [5 empty] | 备注
[7 empty] | 人工费 | 材料费 |  | 施工机具使用费 | 管理费 | 利润
措施费率乘以系数0.61
1.2 | 031401010001 | 文明施工 |  | RGF+JXF | 7.8694 | 105.38 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3 | 031401011001 | 环境保护 |  | RGF+JXF | 7.154 | 95.8 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4 | 031401012001 | 临时设施 |  | RGF+JXF | 9.3002 | 124.54 | [6 empty] | 费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
措施项目清单构成明细分析表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
合计
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”、“费率”、“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## E.3.3 措施项目费用分拆表【湛江市第一中医医院供应室包_1
表E.3.3 措施项目费用分拆表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1 |  | 措施项目 | 617.9
1.1 | 031401009001 | 安全生产 | 292.18
1.2 | 031401010001 | 文明施工 | 105.38
1.3 | 031401011001 | 环境保护 | 95.8
1.4 | 031401012001 | 临时设施 | 124.54
1.5 | 031401020001 | 夜间施工增加
1.6 | WMGDZJ001001 | 文明工地增加费
1.7 | ASGDSG001001 | 地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费
1.8 | GJSJSG001001 | 管井内、竖井内、断面小于或等于2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费
1.9 | GGCSF0001001 | 赶工措施费
1.10 | 1.1 | 综合脚手架
1.10.1
1.11 | 1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档
1.11.1
1.12 | 1.3 | 施工围档照明
1.12.1
1.13 | 1.4 | 防尘降噪绿色施工防护棚
1.13.1
1.14 | 1.5 | 施工便道
1.14.1
本页小计 |  |  | 617.9 |  | -- |  | -- |  |  | --
表E.3.3 措施项目费用分拆表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目 编码 | 措施项目 名称 | 价格 （元） |  | 1.初期设立费用 |  | 2.中期运行费用 |  |  | 3.后期拆除费用
[5 empty] | 占比 （%） | 金额 （元） | 占比 （%） |  | 金额 （元） | 占比 （%） | 金额 （元）
1.15 | 1.6 | 样板引路
1.15.1
本页小计 |  |  |  |  | -- |  | -- |  |  | --
合计 |  |  | 617.9 |  | -- |  | -- |  |  | --

## E.4.1 其他项目清单计价表【湛江市第一中医医院供应室包_1
其他项目清单计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 工程优质费 | [5 empty] | 按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6 | 合同中约定的其他项目
合 计 | [6 empty] | -

## E.4.4 计日工表【湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改_1
计日工表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  |  |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具
3.1
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

## E.5.1 增值税计价表【湛江市第一中医医院供应室包装灭菌_1
增值税计价表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 |  | 标段：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础说明 | 计算基础 |  | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGJ |  | 9 | 377.82
合计 | [6 empty] | 377.82

## 人材机汇总表【湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程-_1
人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合价
1 | 综合工日 |  | 工日 | 1.52 |  | 106 |  | 161.12
2 | 人工费 |  | 元 | 1157.87 |  | 1.01 |  | 1169.45
3 | 钢板 | 8~15 | kg | 0.0663 |  | 3.16 |  | 0.21
4 | 钢板 | 12~20 | kg | 0.735 |  | 3.23 |  | 2.37
5 | 橡胶板 | 1~3 | kg | 0.0162 |  | 25.7 |  | 0.42
6 | 聚四氟乙烯生料带 | 26mm×20m×0.1mm | m | 4.48 |  | 0.13 |  | 0.58
7 | 棉纱 |  | kg | 0.4855 |  | 11.47 |  | 5.57
8 | 棉纱 |  | kg | 0.5 |  | 9.46 |  | 4.73
9 | 白布 |  | kg | 0.24 |  | 2.75 |  | 0.66
10 | 木螺钉 | M2~4×6~65 | 十套 | 2.496 |  | 0.18 |  | 0.45
11 | 六角螺栓 | 综合 | kg | 0.0084 |  | 5.58 |  | 0.05
12 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6mm2 | 十套 | 0.42 |  | 10.38 |  | 4.36
13 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5×15~50 | 十套 | 2.4 |  | 0.43 |  | 1.03
14 | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套 | 0.63 |  | 5.04 |  | 3.18
15 | 膨胀螺栓 | 综合 | 十套 | 0.824 |  | 2.63 |  | 2.17
16 | 塑料胀管 | D6~8 | 十套 | 1.98 |  | 0.6 |  | 1.19
17 | 尼龙砂轮片 | φ400 | 片 | 0.216 |  | 11.97 |  | 2.59
18 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 1.5 |  | 0.94 |  | 1.41
19 | 低碳钢焊条 | 结422 φ3.2 | kg | 0.0036 |  | 5.96 |  | 0.02
20 | 焊锡丝 | 综合 | kg | 0.15 |  | 7.69 |  | 1.15
21 | 焊锡膏 |  | kg | 0.02 |  | 47.01 |  | 0.94
22 | 锡基钎料 |  | kg | 0.13 |  | 52.47 |  | 6.82
23 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.1266 |  | 2.76 |  | 0.35
24 | 酚醛磁漆 |  | kg | 0.03 |  | 7.75 |  | 0.23
25 | 酚醛调和漆 |  | kg | 0.09 |  | 7.17 |  | 0.65
26 | 汽油 | 综合 | kg | 0.7 |  | 6.38 |  | 4.47
27 | 机油 | 综合 | kg | 0.0115 |  | 6.96 |  | 0.08
28 | 电力复合脂 |  | kg | 1.23 |  | 14.45 |  | 17.77
29 | 润滑剂 |  | kg | 0.04 |  | 4.53 |  | 0.18
30 | 氧气 |  | m3 | 0.0081 |  | 5.16 |  | 0.04
31 | 乙炔气 |  | kg | 0.0027 |  | 13.3 |  | 0.04
32 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.0278 |  | 6.83 |  | 0.19
33 | 塑料软管 | D5 | m | 0.39 |  | 0.4 |  | 0.16
34 | 橡胶软管 | DN20 | m | 0.012 |  | 5 |  | 0.06
35 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 0.0078 |  | 26 |  | 0.2
36 | 压力表 | 0~1.6MPa(带弯带阀) | 套 | 0.03 |  | 80 |  | 2.4
37 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 0.0039 |  | 20 |  | 0.08
38 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 0.0039 |  | 5.56 |  | 0.02
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13
人材机汇总表
工程名称：湛江市第一中医医院供应室包装灭菌间改造工程--安装 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
顺序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |  | 单价 |  | 合价
39 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 1.25 |  | 2.4 |  | 3
40 | 裸铜线 | 6mm2 | kg | 0.51 |  | 53.88 |  | 27.48
41 | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 1.018 |  | 3.76 |  | 3.83
42 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 0.915 |  | 1.6 |  | 1.46
43 | 铜接线端子 | DT-6mm2 | 个 | 6.09 |  | 2.41 |  | 14.68
44 | 水 |  | m3 | 1.3884 |  | 4.05 |  | 5.62
45 | 钢垫板 | 1~2 | kg | 0.45 |  | 4.37 |  | 1.97
46 | 其他材料费 |  | 元 | 5.063 |  | 1 |  | 5.06
47 | 其他材料费 |  | 元 | 0.43 |  | 1 |  | 0.43
48 | 热浸无缝钢管DN65 |  | m | 15.225 |  | 41.04 |  | 624.83
49 | 沟槽管件DN65 |  | 套 | 5.025 |  | 20 |  | 100.5
50 | 绝缘电线BV-10mm2 |  | m | 105 |  | 5.97 |  | 626.85
51 | 开孔机 | 开孔直径400(mm) | 台班 | 0.0235 |  | 18.66 |  | 0.44
52 | 砂轮切割机 | 砂轮直径400(mm) | 台班 | 0.015 |  | 33.22 |  | 0.5
53 | 滚槽机 | 管径425内(mm) | 台班 | 0.158 |  | 42.94 |  | 6.78
54 | 电动单级离心清水泵 | 出口直径100(mm) | 台班 | 0.0009 |  | 38.38 |  | 0.03
55 | 试压泵 | 压力3(MPa) | 台班 | 0.0254 |  | 19.07 |  | 0.48
56 | 交流弧焊机 | 容量30(kV·A) | 台班 | 0.0024 |  | 94.7 |  | 0.23
合计 |  |  | 合 计 |  |  |  |  | 2821.56
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-13