湛江市第一中医医院设备购置功能需求

申购科室： 内三科

| 项目名称 | 高清电子消化道内窥镜系统（带光学放大功能） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 320 | 数量 (件/套) | 1套 | 预算总金额 （万元） | 320 |
| 主要功能要求： 主机具有：1、高清面板；2、保证高清图像、具有电子放大分光染色功能，可以发现粘膜及粘膜下微小病灶3、带有内存备份。 电子胃镜具有：1、电子染色光学放大功能；2、全防水金属接头无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏3、视野角度够大4、具备附送水功能。 电子肠镜具有：1、电子染色光学放大功能；2、全防水金属接头无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏3、视野角度足够大4、镜身具备可变硬度5、具备附送水功能。 |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 编码; 产品名称; 数量. 1; 图像处理器; 1台. 2; 高清液晶监视器; 1台. 3; 专用豪华台车; 2台. 4; 侧漏器; 2台. 5; 电子上消化道内窥镜（高清放大）; 2台. 6; 电子结肠内窥镜（高清放大）; 2台. 7; 内镜用送水泵; 2台. 8; 内镜用二氧化碳送气装置; 1台. 9; 内镜自动洗消机; 1台. 10; 储镜柜; 2台. 11; 高清图文报告工作站; 1套. |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）