湛江市第一中医医院设备购置功能需求 
申购科室： 内三科
	项目名称
	高清电子消化道内窥镜系统（带光学放大功能）

	预算单价
（万元）
	320
	数量
(件/套)
	1套
	预算总金额
（万元）
	320

	主要功能要求： 
主机具有：1、高清面板；2、保证高清图像、具有电子放大分光染色功能，可以发现粘膜及粘膜下微小病灶3、带有内存备份。
电子胃镜具有：1、电子染色光学放大功能；2、全防水金属接头无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏3、视野角度够大4、具备附送水功能。
[bookmark: _GoBack]电子肠镜具有：1、电子染色光学放大功能；2、全防水金属接头无需防水帽，简化清洗消毒，最大程度的减小内镜损坏3、视野角度足够大4、镜身具备可变硬度5、具备附送水功能。

	配置清单： 
	编码
	产品名称
	数量

	1
	图像处理器
	1台

	2
	高清液晶监视器
	1台

	3
	专用豪华台车
	2台

	4
	侧漏器
	2台

	5
	电子上消化道内窥镜（高清放大）
	2台

	6
	电子结肠内窥镜（高清放大）
	2台

	7
	内镜用送水泵
	2台

	8
	内镜用二氧化碳送气装置
	1台

	9
	内镜自动洗消机
	1台

	10
	储镜柜
	2台

	11
	高清图文报告工作站
	1套





（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）
