湛江市第一中医医院设备科室功能需求

申购科室： 手术麻醉科

| 项目名称 | 内窥镜双镜联合系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 （万元） | 380 | 数量 (件/套) | 1 | 预算总金额 （万元） | 380 |
| 主要功能需求： 4K荧光腹腔镜系统具有：1、摄像系统主机可兼4K分辨率超高清摄像头，具备4K图像处理功能；2、摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出；3、摄像主机具备4K和全高清输出能力；4、摄像头具备白平衡、拍照、录像、电子放大等功能，与腹腔镜采用分体式设计；5、LED冷光源具备输出近红外激光和白光，且激光为3R级医用激光光源的功能；6、胆道镜摄像系统主机可兼4K分辨率超高清摄像头，具备4K图像处理功能，并可外接图文工作站。 4K 3D腹腔镜系统具有:1、摄像系统主机兼4K分辨率超高清摄像头及3D 摄像头，具备4K图像处理性能，和处理3D和2D画面信号，逐行扫描的功能；2、摄像主机内置刻录功能，可进行静态和动态图像采集，并通过USB端口进行录像和图片输出；3、摄像主机具备4K和全高清输出能力；4、摄像头具备白平衡、拍照、录像、电子放大等功能。 |  |  |  |  |  |
| 序号; 设备名称; 数量. 一、4K荧光腹腔镜系统，1套. 1; 超高清摄像主机及摄像头; 1套. 2; 4K腹腔镜; 2条. 3; 荧光腹腔镜; 2条. 4; LED冷光源; 1台. 5; 导光束; 2条. 6; 气腹机; 1台. 7; 胆道镜; 1套. 8; 4K医用液晶监视器; 1台. 9; 专用医用台车; 1台. 二、4K 3D腹腔镜系统，1套. 1; 超高清兼3D模块摄像主机; 1台. 2; 超高清摄像头; 1条. 3; 4K腹腔镜; 1条. 4; 3D电子腹腔镜; 1条. 5; LED冷光源; 1台. 6; 导光束; 2条. 7; 气腹机; 1条. 8; 4K 3D医用液晶监视器; 各1台. 9; 专用医用台车; 1台. 配置清单： |

（备注：本公告所述的功能要求无任何针对性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在某些不足，仅作为我院医教研设备市场调研参考所用。）