正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2025ZYH037）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	6

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	9

五、产品安装场地要求条件	10

六、产品白皮书及产品彩页	11

七、资质审查	12

八  用户名单	13

九 售后承诺	14

十、 产品报价单	15

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 荧光生物显微镜设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：中高端彩超 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1 | - 仪器能自动检测以下项目： - ①细菌性阴道病（BV）②外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）③阴道毛滴虫病 （TV）④需氧菌性阴道炎(AV)⑤细胞溶解性阴道病（CV） - ⑥混合性阴道炎（2种或2种以上单一性阴炎） - ⑦、全面评价阴道微生态：（1、菌群密集度 2、菌群多样性 3、优势菌群4、是否菌群抑制 5、是否菌群增值过度、微生态分析（微生态正常/微生态失衡）） - ⑧异形细胞：1、中毒白细胞 2 、基底旁上皮细胞 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 □ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 显微镜主机 |  |
| 3.2 | 荧光模块 （UB） |  |
| 3.3 | 显微镜摄像头 |  |
| 3.4 | 工作站 |  |
| 3.5 | 图文报告软件 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 4.4 | ★耗材名称：免疫显色试剂（开放） |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 | 目镜 | 大视野 WF10X,FN:≥20mm，2个 |  |
| 6.2 | 物镜 | - 2.1无限远平场消色差 4X/0.10 - 2.2无限远平场消色差 10X/0.25 - 2.3无限远平场消色差 40X/0.65 2.4无限远平场消色差100X (油) |  |
| 6.3 | 目镜筒 | 三目镜 倾斜30度, 瞳间距：≥55-75mm |  |
| 6.4 | ▲调焦机构 | 自动装置自动对焦 |  |
| 6.5 | 物镜转换器 | 4孔转换器 |  |
| 6.6 | ▲载物台 | 全自动载物台(尺寸:≥90mmX90mm,移动范围: ≥20mmX20mm，高度：≥46mm，玻片卡槽尺寸：≥25.4mmX76.2mm) |  |
| 6.7 | ▲荧光照明装置 | - 7.1. 12V 2A 恒压直流电源适配器；3W B、G LED激发光源 - 7.2.荧光激发滤片组:紫外（UV）EF：≥320-380nm，BF：≥420nm；蓝 （B）EF：≥450-490nm，BF：≥520nm； 7.3.双荧光模块组配备自动切换装置 |  |
| 6.8 | CCD接口 | 0.65x C |  |
| 6.9 | 保险丝 | φ5，F0.5AL250V，2个 |  |
| 6.10 | 显微镜摄像头 | 有效像素≥600W |  |
| 6.11 | ▲图文报告系统 | 11.1自动扫描、自动采集64~164张图片，识别及图文报告软件。 11.2全过程逐行多次对焦扫描技术，确保图片清晰，保证结果准确。 11.3图像采集软件具有实时的呈现细胞图像采集过程，可以动态的观察到结果。 11.4测试结果自动保存细胞的原始图像，结果具有朔源性； 11.5 3分钟左右可出具检验结果，为临床提供快速有效的疾病信息。 11.6可以连接医院的lis系统；系统支持 ：Windows 10、Windows 11操作系统 11.7可以提供人工复核。 11.8.荧光生物显微镜能直接显示动态图像，并能对图像进行采集、识别和贮存。采用光镜的形态学检查法，在微机控制下，一健完成对焦、扫描、拍照等一系列步骤。自动化程度高，镜下图像清晰，操作简单方便，能够满足临床检验要求。 |  |
| 6.12 | ▲DNA倍体荧光检测 | 自动扫描、自动采集≥2万个细胞 |  |
| 6.13 | 工作站（戴尔电脑、戴尔显示器 | 13.1.CPU: Intel i3-10100@3.60GHz或更优 13.2.内存：8G或更优 13.3.硬盘：1T或更优 13.4.显卡：NVIDIA 750Ti 2G或更优 13.5.操作系统：Windows 10 或Windows 11 13.6.显示器：建议使用宽屏显示器，屏幕分辨率在1920×1080最佳 |  |
| 6.14 | ▲检测内容 | - 1、阴道微生态荧光检测： - ①细菌性阴道病（BV）②外阴阴道假丝酵母菌病（VVC）③阴道毛滴虫病 （TV）④需氧菌性阴道炎(AV)⑤细胞溶解性阴道病（CV） - ⑥混合性阴道炎（2种或2种以上单一性阴炎） - ⑦、全面评价阴道微生态：（1、菌群密集度 2、菌群多样性 3、优势菌群4、是否菌群抑制 5、是否菌群增值过度、微生态分析（微生态正常/微生态失衡）） - ⑧异形细胞：1、中毒白细胞 2 、基底旁上皮细胞 - ⑨ 2个评分：1、Nugent评分 2、AV评分 - ⑩其他：线索细胞、白细胞、清洁度 2、DNA倍体荧光检测 |  |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：