正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH015）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 多参数监护仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：多参数监护仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求）可使用于高压氧仓环境。 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 中央监护网络管理软件及系统。 |  |
| 1.2 | 可根需要设置中央监护界面窗口显示模式，最大可达48床患者监护信息同屏显示； |  |
| 1.3 | 声光双重三级报警，异常时及时提醒医护人员紧急处理； |  |
| 1.4 | 具有双向通讯控制功能：可远程调整遥测监护仪（盒）报警限，启动指定参数测量，调节相关设置； |  |
| 1.5 | 可提供不限于24小时数据（可根据需要提供时间段）动态血压监测及分析功能； |  |
| 1.6 | 可提供用于心肺康复6分钟步行测试功能模块及其报告； |  |
| 1.7 | 遥测多参数监护仪（盒）： |  |
| 1.8 | 体积小，方便随身携带，主机含电池重量≤500g。 |  |
| 1.9 | 可在三倍大气压环境条件下正常运行（提供第三方检测报告）。 |  |
| 1.10 | 显示屏≥3.5英寸，各种参数波形、数值需清晰显示。 |  |
| 1.11 | 有报警设置，具备灯光闪烁报警功能。 |  |
| 1.12 | 具有护士呼叫功能。 |  |
| 1.13 | 具有急诊模式。 |  |
| 1.14 | 心电3线/5线可自由切换，支持心电三道波形同屏显示。 |  |
| 1.15 | 具备抗除颤、抗高频电刀功能，保证在抢救病人等复杂环境下能正常使用。 2.9、具有防摔设计。 |  |
| 1.16 | 可拆卸式充电18650锂电池供电,持续工作时间≥48小时。 |  |
| 1.17 | 每个遥测监护仪配≥4个锂电池，1个充电器。 |  |
| 1.18 | 、一体式，监护参数包括：心电、血氧饱和度、无创血压、脉率、呼吸、体温等。 |  |
| 1.19 | 心率监测范围：30bpm-300bpm；呼吸率监测范围：10rpm-60rpm；血压监测范围：收缩压60 mmHg-260mmHg，舒张压0 mmHg-200mmHg；体温监测范围：25℃-50℃；血氧饱和度监测范围：35%-100%；脉率监测范围：20bpm-250bpmm。 |  |
|  | 无线通讯模式：支持无线射频、蓝牙都有。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 中央监护网络管理软件---------------------------1套 |  |
| 3.2 | 品牌电脑主机-----------------------------------------1台 |  |
| 3.3 | 品牌21.5寸液晶显示器--------------------------1台 |  |
| 3.4 | 无线中继器及天线--------------------------------------1套 |  |
| 3.5 | 激光打印机---------------------------------------------1台 |  |
| 3.6 | 遥测多参数监护仪-----------------------------------2台 |  |
| 3.7 | 多参数遥测监护仪盒-----------------------------2台 |  |
| 3.8 | - 心电导联线-----------------------------------------2条 |  |
| 3.9 | 无创血压袖带--------------------------------------2条 |  |
| 3.10 | 血氧饱和度探头------------------------------------2个 |  |
| 3.11 | 体温探头 --------------------------------------------2个 |  |
| 3.12 | 18650锂锂电池-------------------------------------8节 |  |
| 3.13 | 遥测盒背包------------------------------------------2个 |  |
| 3.14 | 充电器-------------------------------------------------2个 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（90）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 高压氧舱气动气控呼吸机设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：高压氧舱气动气控呼吸机 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求）可使用于高压氧舱环境 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 用于对呼吸衰竭的患者（成人、小儿和婴幼儿）进行通气辅助及呼吸支持，可使用于高压氧仓环境。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | ▲气动电控型呼吸机 |  |
| 3.2 | ★可以在医用氧舱内稳定运行，氧舱内工作环境压力≥0.28Mpa。（需提供第三方呼吸机在高压氧舱内的性能检测报告） |  |
| 3.3 | 具备中文语音导航和报警功能，方便医务人员快速操作 |  |
| 3.4 | ▲屏幕：彩色显示屏，尺寸≥7英寸 |  |
| 3.5 | ▲ 内置电子PEEP功能，PEEP压力0,3～30cmH2O |  |
| 3.6 | ▲具有多种呼吸模式：IPPV、V-A/C、V-SIMV、PRVC、PRVC+、PCV、P-A/C、P-SIMV、CPAP和CPAP+ |  |
| 3.7 | ▲具有一键紧急通气功能，可快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，可供使用人员在紧急情况下进行快速选择 |  |
| 3.8 | ▲主机重量: ≤5.1Kg（含电池） |  |
| 3.9 | 工作压力: 2.7 ～ 6.0bar |  |
| 3.10 | 吸呼时间比：4:1~1:4 |  |
| 3.11 | 潮气量：50mL ～ 1500mL |  |
| 3.12 | 呼吸频率： 4～60bpm |  |
| 3.13 | 呼气末正压PEEP：0，3~30cmH2O |  |
| 3.14 | 氧浓度调节范围：50%~100% |  |
| 3.15 | 吸气压力：5cmH2O～40cmH2O |  |
| 3.16 | 触发方式：压力触发/流速触发 压力触发-10cmH2O～10cmH2O 流速触发1L/min～15L/min |  |
| 3.17 | 呼气触发灵敏度：5%~ 80% |  |
| 3.18 | 压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O |  |
| 3.19 | 吸气暂停：0～80% |  |
| 3.20 | 可显示波形图：P-T，V-T，F-T波形 |  |
| 3.21 | 可显示环图监测：支持P-V、 F-V、 P-F三种环图 |  |
| 3.22 | ▲具有呼吸力学监测界面 |  |
| 3.23 | ▲具有趋势图监测界面 |  |
| 3.24 | 监测指标：分钟通气量、潮气量、气道压力（峰值压、平均压）、时间-压力波形等 |  |
| 3.25 | ▲可充电锂电池，工作时间≥9小时 |  |
| 3.26 | 防水保护等级：IPX4 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（15）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：