湛江市第一中医医院

医用氧气采购项目需求书

一、项目概述

1.项目名称：湛江市第一中医医院医用氧气采购项目

2.项目总预算：976400元（含医用液态氧904400元，瓶装医用氧气72000元）

3.本采购包不接受联合体投标

4.合同履行期限限制：自合同签订之日起三年内，或直至达到采购量标的。

5.项目采购内容及需求情况

| 序号 | 品目名称 | 单价最高限价及总预算 （元） | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用氧（液态） | 单价2380元/吨；总采购金额904400元 | 吨 | 《中国药典》2025年版二部 | 否 |
| 2 | 医用氧气40L/10L | 40L/瓶：单价40元/瓶；10L/瓶：单价20元/瓶；总采购金额72000元 | 瓶 | 《中国药典》2025年版二部 | 否 |

注：

1.投标报价（单价及总价）不得高于最高限价，否则无效。

2.具体按实际采购金额结算。

二、供应商资格审核要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，报名（响应）时提供有效的营业执照副本（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件并加盖公章。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：供应商提供报名截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度审计报告复印件或基本开户行出具的资信证明复印件。

4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：

2、本项目报名要求（提供相关证明证书）

1）供应商所投的医用液氧产品必须具有省食品药品监督管理局颁发有效的《药品生产许可证》（生产范围包含气态氧和液态氧）、《药品注册批件》或《药品再注册批件通知书》；如是经营企业，必须取得省药品监督管理局颁发经营医用氧（气态、液态）的《药品经营许可证》，不可以委托代理等形式参与本项目。

2）医用液氧需要符合《中华人民共和国药典》2025年版二部医用氧质量标准要求，并提供具有国家认证资质的第三方检验机构出具的检测报告复印件（有效期1年内）

3）投标人应有的完备液态氧生产经营设施，确保正常供应。

4）投标人具有《危险化学品经营许可证》及《道路危险货物运输许可证》的运输资质，有医用液氧运输专用车辆及罐车充装许可，紧急情况应3小时内送达（提供承诺函，格式自拟）。

5）提供医用液氧使用的贮存及附属设施及医用氧气瓶（根据医院实际情况定）并提供维保等服务。

6）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单”；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

7）提供采购需求的报价表（含单价及总价，格式自拟）。

三、技术服务要求

1、产品要求：

（1）气体品种品质需要达到医用气体和纯度要求，符合《中华人民共和国药典》2025版要求。

（2）定期对储氧罐进行维护保养和检验，并承担相关费用。所有使用气瓶应符合国家安全质量要求，供应商负责对气瓶进行维护保养，定期检验，并承担相关费用，每次附上检测合格证明。所有满瓶瓶装气体出厂时气瓶须外观干净整洁，阀门应用热缩膜封装、贴标签且标签明晰（注明批号、气体品种、纯度、生产日期、生产企业等信息）便于追溯。

（3）如因供应商原因或货物质量问题导致采购人的供氧站故障的，供应商须负责对采购人的供氧站进行维护，相关费用包含在单价中；如因供应商原因或货物质量问题导致供氧站3次或以上故障的，采购人有权单方提出终止或解除合同。

（4）供应商所承诺产品如在实际供货时已经停产，如未能按合同单价提供优于或不低于承诺的产品，则按违约处理。

（5）供应商应为本项目配有医用液氧专用运输槽车及专职驾驶员及押运员。运输车辆均须具备合法运输所有必备的证照。供应商委派的送货人员需具有道路危险货物运输驾驶人员从业资格证和押运员证。

2、质量要求：

1）供应商必须提供合格的产品。项目质量控制标准：本项目严格按照国家有关气体充装要求、验收规范及技术标准进行，产品质量符合国家颁发的有关质量验评标准，质量等级为合格及以上。

2）所提供的货物必须为符合国家及该产品的出厂标准，严禁提供假冒伪劣物资，严禁用工业氧气冒充医用氧气。（ 提供承诺函，格式自拟）

3）对所供产品的质量负责。所供产品的质量问题而导致的医疗事故或其他情节严重的情况，承担相应法律责任及经济责任，采购人有权终止或解除合同，给采购人造成损失的，采购人有权要求赔偿全部损失（包括但不限于采购人因此向第三方支付的赔偿、罚款以及为维权支付的诉讼费、律师费、财产保全费、财产保全担保费、公证费、差旅费等）。（ 提供承诺函，格式自拟）

4）提供的杜瓦罐和钢瓶均应符合国家安全质量要求，并具备有效的检测合格证。储存容器符合TSG23-2021《气瓶安全技术规程》及GB/T13004-2016《钢质无缝气瓶定期检验与评定》、GB/T18443-2017《低温绝热气瓶定期检验与评定》。

5）包装要求：

1.标识：

①产品需提供检验合格证明；

②标明产品名称，生产日期、生产批号、包装规格（L）、压力（Mpa）、纯度（%）、执行标准、生产企业等；

③分类标识：对不同种类医疗气体的气瓶及合格证，按国标以不同颜色区分。

2.所有产品外观清洁、包装完整、字体清晰、明确，满瓶气体气阀位置加装例如塑料薄膜覆盖等标识，以清晰区分为未用满瓶气体。

3.应将全部货物进行包装保护。该包装应适应于远距离运输、防泄漏及防碰撞装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由供应商承担。

后勤管理科                                                           2026年6月1日