正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH020）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	7

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	8

五、产品安装场地要求条件	9

六、产品白皮书及产品彩页	10

七、资质审查	11

八  用户名单	12

九 售后承诺	13

十、 产品报价单	14

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：中医经络检测仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 运行电源要求：电源电压AC220V±10%、电源频率50Hz，待机功耗低，运行稳定无干扰 |  |
| 1.2 | 检测范围：可精准检测人体十二经络、奇经八脉气血运行状态，覆盖全身经络穴位检测 |  |
| 1.3 | 检测精度：经络数据采集误差≤±5%，检测结果精准稳定，可量化呈现经络虚实、寒热、瘀堵状态 |  |
| 1.4 | 检测速度：单次全身经络检测时长≤5分钟，快速出报告，适配门诊批量检测需求 |  |
| 1.5 | 数据分析：智能分析经络失衡问题，自动生成体质评估、病因分析、调理方案及养生建议报告 |  |
| 1.6 | 数据存储：支持海量检测数据存储、查询、导出、打印，可建立个人健康档案 |  |
| 1.7 | 工作环境：温度-5℃~+50℃、相对湿度15%~80%；大气压力700hpa~1060hpa |  |
| 1.8 | 贮存环境：温度-20℃~+55℃、相对湿度10%~93%；大气压力500hpa~1060hpa |  |
| 1.9 | 承重要求：设备整体承重＜70KG，轻便易移动，摆放灵活 |  |
| 1.10 | 外形尺寸：长1000MM×宽1000MM×高1380MM，适配各类诊室 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 一次性检测电极贴、手部足部无菌检测垫 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 中医经络检测仪主机*1 |  |
| 3.2 | 专用检测电极、传感连接线*1套 |  |
| 3.3 | 高清显示操作终端*1 |  |
| 3.4 | 产品说明书、检测操作手册*1 |  |
| 3.5 | 合格证、设备检测证书*1 |  |
| 3.6 | 防护配件、包装PE袋*1套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（20）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
|  | 设备贴合中医经络理论，检测结果贴合临床诊疗，支持数据溯源，适配中医体质辨识、经络调理、健康筛查使用 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：四诊仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 运行电源要求：电源电压AC220V±10%、电源频率50Hz，整机功耗≤300W |  |
| 1.2 | 舌面诊采集功能：搭载≥1800万像素高清采集镜头，光源色温4000K~7000K，显色指数Ra≥85，封闭式暗箱采集，自动分割舌体、识别面色体征 |  |
| 1.3 | 脉诊采集功能：配备高精度寸关尺三部压力传感器，支持浮、中、沉三取脉法，脉象测量误差≤±6%，可生成3D动态脉象波形图 |  |
| 1.4 | 问诊闻诊功能：可智能采集问诊信息、分辨多种中医证型，支持呼吸音、语声音频精准采集，自动生成体质辨识报告 |  |
| 1.5 | 数据处理：支持病历建立、保存、查询、导出，可生成PDF诊断报告，开放医院系统对接数据接口 |  |
| 1.6 | 设备噪音：正常工作状态下设备噪音≤50dB(A)，无高频杂音干扰采集数据 |  |
| 1.7 | 工作环境：温度-5℃~+50℃、相对湿度15%~80%；大气压力700hpa~1060hpa |  |
| 1.8 | 贮存环境：温度-20℃~+55℃、相对湿度10%~93%；大气压力500hpa~1060hpa |  |
| 1.9 | 承重要求：设备整体承重＜100KG，机身稳固，不易晃动 |  |
| 1.10 | 便携式，结构紧凑，适配诊室摆放及外出。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 一次性脉诊隔离垫、面部采集无菌防护垫 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 中医四诊仪主机*1 |  |
| 3.2 | 舌面诊采集模块*1 |  |
| 3.3 | 寸关尺脉象采集传感器*1套 |  |
| 3.4 | 高清显示终端*1 |  |
| 3.5 | 产品说明书、操作手册*1 |  |
| 3.6 | 合格证、检测报告、包装配件*1套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（20）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
|  | 设备支持中医体质辨识、辨证分析，适配临床诊疗、教学科研使用，系统支持升级更新 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：中频治疗仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 运行电源要求：电源电压AC220V±10%、电源频率50Hz，工作功率稳定无波动 |  |
| 1.2 | 中频频率：输出中频频率1kHz~100kHz，频率输出误差不大于±5% |  |
| 1.3 | 输出通道：具备多通道独立输出，可同时为多位患者或多部位同步治疗，互不干扰 |  |
| 1.4 | 治疗模式：具备推拿、按摩、针灸、热敷、透药等多种仿生治疗模式，模式可自由切换 |  |
| 1.5 | 输出强度：电流强度连续可调，适配不同患者耐受度，输出稳定无频闪 |  |
| 1.6 | 安全性能：具备短路、过载、过热保护，断电自动复位，杜绝安全隐患 |  |
| 1.7 | 工作环境：温度-5℃~+50℃、相对湿度15%~80%；大气压力700hpa~1060hpa |  |
| 1.8 | 贮存环境：温度-20℃~+55℃、相对湿度10%~93%；大气压力500hpa~1060hpa |  |
| 1.9 | 承重要求：设备整体承重＜90KG，机身稳固，移动便捷 |  |
| 1.10 | 外形尺寸：长500MM×宽380MM×高950MM，结构规整，适配诊室摆放 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 ☑ 否 □ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 一次性中频电极片、医用导电耦合剂 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 中频治疗仪主机*1 |  |
| 3.2 | 多通道治疗输出线、专用治疗电极*1套 |  |
| 3.3 | 电源线、设备防滑配件*1套 |  |
| 3.4 | 产品说明书、操作指南*1 |  |
| 3.5 | 合格证、设备检测报告*1 |  |
| 3.6 | 防护收纳袋、包装PE袋*1 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（20）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
|  | 设备适配中医康复、骨科理疗、慢病调理，操作便捷，模式丰富，可满足临床多样化治疗需求 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：红外线偏振光治疗仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 运行电源要求：电源电压AC220V±10%、电源频率50Hz，额定输入功率≤450VA |  |
| 1.2 | 波长范围：红外偏振光波长范围0.6μm~1.6μm，覆盖近红外治疗波段 |  |
| 1.3 | 偏振光性能：治疗头输出光偏振度≥91%，偏振光输出强度10%~100%可调，步长1% |  |
| 1.4 | 输出功率：偏振光输出光功率600~2800mW，输出功率允差不大于±10% |  |
| 1.5 | 工作模式：支持连续输出、3种断续模式，多档位治疗模式可切换 |  |
| 1.6 | 定时功能：治疗定时1min~60min可调，步进1min，定时精度允差±10% |  |
| 1.7 | 工作环境：温度-5℃~+50℃、相对湿度15%~80%；大气压力700hpa~1060hpa |  |
| 1.8 | 贮存环境：温度-20℃~+55℃、相对湿度10%~93%；大气压力500hpa~1060hpa |  |
| 1.9 | 承重要求：设备整体承重＜150KG，满足常规诊疗台面放置、立式摆放需求 |  |
| 1.10 | 外形尺寸：长380MM×宽400MM×高880MM，允许尺寸偏差±10% |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 ☑ 否 □ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 一次性治疗隔离套、专用防尘保护罩 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 红外线偏振光治疗仪主机*1 |  |
| 3.2 | 多类型专用治疗头（B2型、SG型、C型、D型）*1套 |  |
| 3.3 | 设备专用台车*1 |  |
| 3.4 | 产品说明书*1 |  |
| 3.5 | 合格证*1 |  |
| 3.6 | 设备防护配件、包装PE袋*1套 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（20）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
|  | 设备具备病例数据存储、查询功能，支持上万组临床数据留存，操作简单，适配中医科、疼痛科常规诊疗使用 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：智能疼痛治疗 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术指标（功能要求） | 报名公司响应 |
| 1.1 | 运行电源要求：电源电压AC220V±10%、电源频率50Hz，适配民用医疗供电标准 |  |
| 1.2 | 治疗功能：集成脉冲治疗、温热理疗、靶向透药多重功能，可松解软组织、缓解各类急慢性疼痛，适配骨科、疼痛科、中医科诊疗 |  |
| 1.3 | 输出调节：治疗强度、时间、频率多维度智能可调，预设多种常规疼痛治疗方案，一键启动治疗 |  |
| 1.4 | 安全防护：具备过载、过热、漏电自动保护功能，治疗异常自动停机报警，保障诊疗安全 |  |
| 1.5 | 定时功能：0~99分钟定时治疗，精准控时，满足不同病症疗程需求 |  |
| 1.6 | 智能显示：高清液晶显示屏，可视化操作界面，参数实时显示，操作简洁便捷 |  |
| 1.7 | 工作环境：温度-5℃~+50℃、相对湿度15%~80%；大气压力700hpa~1060hpa |  |
| 1.8 | 贮存环境：温度-20℃~+55℃、相对湿度10%~93%；大气压力500hpa~1060hpa |  |
| 1.9 | 承重要求：设备整体承重＜80KG，便携易移动，适配诊室、病房多场景使用 |  |
| 1.10 | 外形尺寸：长440MM×宽290MM×高860MM，体积小巧，节省摆放空间 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 ☑ 否 □ |  |
| 2.1 | 耗材名称 |  |
|  | 一次性治疗电极片、理疗专用导电膏 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 智能疼痛治疗仪主机*1 |  |
| 3.2 | 多功能治疗电极线、治疗探头*1套 |  |
| 3.3 | 设备电源线、防护配件*1套 |  |
| 3.4 | 产品说明书*1 |  |
| 3.5 | 合格证*1 |  |
| 3.6 | 专用收纳袋、包装PE袋*1 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（20）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(1)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
|  | 设备操作简单、疗效稳定，无创伤治疗，适配各类人群疼痛康复理疗，支持多部位同步治疗 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：