## Sheet1
医疗设备计量检定/校准报价明细表
序号 | 仪器类型 | 预估数量 | 单价报价（元/台） | 报价合计（元） | 检测备注
1 | 安图一体机 | 1
2 | 冰箱 | 20
3 | 冰箱冷链 | 3
4 | 冰箱温度计 | 28
5 | 二氧化碳孵箱 | 1
6 | 恒温孵箱 | 1
7 | 恒温水浴箱 | 2
8 | 宏石PCR扩增仪 | 3
9 | 机械式干湿温度计 | 28
10 | 洁净工作台 | 1
11 | 凯普全自动核酸提取仪 | 1
12 | 离心机 | 8
13 | 酶标仪 | 1
14 | 灭菌器 | 1
15 | 生物安全柜 | 4 |  |  | 检测内容需包括： 1.过滤器完整性与泄露；2.气流速度测试；3.气流模式测试；4.噪声测试；5.照度测试；6.振动测试7.安全与控制系统等；8.外观与运行 ；9.洁净度检测
16 | 数码恒温解冻箱 | 1
17 | 摊烤片一体机 | 1
18 | 血球仪 | 1
19 | 血小板保存箱 | 1
20 | 雅睿PCR扩增仪 | 1
21 | 医用低温冰箱 | 3
22 | 医用血液冷藏箱 | 1
23 | 移液枪0.5-10ul | 2
24 | 移液枪100-1000ul | 3
25 | 移液枪20-200ul | 4
26 | 移液枪2-20ul | 2
27 | 振荡器 | 2
28 | 罗氏全自动免疫分析仪 | 1
29 | 日立全自动生化仪 | 1 |  |  | 检测内容需包括： 1.吸光度准确性；2.吸光度重复性；3.杂散光；4.吸光度线性相关；5.反应槽温度准确性；6.反应槽水浴温度波动；7.样本仓温度；8.试剂仓温度；9.临床三项目及ISE精密度；10.样本针携带污染；11.试剂针携带污染；12.样本针、试剂针加注性能
报价单位：
联系人：
联系电话：