附件1

一次性手术薄膜需求项目（一）
	序号
	名称
	数量
	需求

	1
	治疗巾
	60*80cm       6张
	疏水性

	2
	长方形中单
	160*200cm     2张
	疏水性

	3
	U型中单
	150*190cm     1张
	疏水性

	4
	大洞巾
	250*362cm     1张
	防水，不透水
（备注：需要标明使用部位）

	5
	铺台巾
	150*160cm     1张
	防水，不透水

	6
	粘贴条
	1张
	

	7
	集液袋
	1个
	

	8
	显影纱块
	10块
	

	9
	显影棉纱垫
	15cm*35cm    10块
	

	10
	显影腔镜纱块
	2.5cm*15cm    10块
	

	11
	一次性手术衣 
	4件
	

	12
	脚套
	1套
	防水，不透水
（覆盖到小腿）

	13
	纱布绷带
	1卷
	








一次性手术薄膜需求项目（二）

	序号
	名称
	数量
	需求

	1
	一次性使用无菌手术膜
	1张
	

	2
	包布
	80*80cm    1条
	

	3
	洞巾
	315*180cm  1条
	

	4
	包布
	200*150cm  1条
	

	5
	一次性医用中单
	120*200cm  4张
	

	6
	加强型手术衣
	加强型     2件
	

	7
	一次性使用治疗巾
	90*90cm    6条
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甲乳科、肾病科需求项目（三）

	序号
	名称
	数量
	需求

	1
	一次性使用无菌手术膜
	1张
	

	2
	包布
	80*80cm    1条
	

	3
	包布
	200*150cm  1条
	

	4
	一次性医用中单
	120*200cm  4张
	

	5
	一次性使用治疗巾
	90*90cm    4条
	

	6
	一次性手术衣
	4件
	

	7
	纱布绷带
	1卷
	























介入室
	序号
	名称
	型号
	数量

	1
	一次性使用镊子
	常规
	1

	2
	一次性使用中单
	220cm*150cm
	1

	3
	一次性使用中单
	120cm*120cm
	1

	4
	一次性使用中单
	60cm*60cm
	4

	5
	一次性使用手术洞巾
	60*60*80cm
	1

	6
	一次性使用手术洞巾
	375*175cm
	1

	7
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7.5#
	2

	8
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	7#
	1

	9
	一次性无菌手术衣
	中号
	2

	10
	消毒刷
	常规
	2

	11
	肾形盘
	18cm*11cm
	2

	12
	托盘
	360*270*90
	1

	13
	塑料杯
	50ml
	3

	14
	药碗
	500ml
	2

	15
	一次性医用无菌保护套
	120*30cm方
	1

	16
	一次性医用无菌保护套
	100*100cm圆
	2

	17
	医用脱脂纱布块
	常规
	21

	18
	一次性使用配药用注射器
	10ml
	1

	19
	一次性使用配药用注射器
	20ml
	1

	20
	一次性使用配药用注射器
	5ml
	1

	21
	一次性使用中单
	250cm*120cm
	1

	22
	一次性医用无菌保护套
	100*120cm方
	1



